电力造价知识

在电力造价领域，‌涉及多个专业名词和概念，‌这些名词涵盖了从工程预算、‌造价分析到具体的技术和安全标准等多个方面。‌以下是一些电力造价领域的专有名词解释：‌

- 电力造价管理（‌Power cost management）‌：‌旨在通过对成本进行科学、‌有效的控制，‌实现对电力项目成本的管理和优化。‌

- 造价分析：‌在建设项目施工中或竣工后，‌对施工图预算执行情况的分析，‌包括设计预算与竣工决算的比较，‌运用成本分析方法，‌核实预算与实际成本的接近程度，‌以总结经验、‌找出差距和原因，‌为改进以后的工作提供依据。‌

- 分部工程：‌是单位工程的组成部分，‌是将单位工程分解成更小的工程部分，‌如土建工程中的基础、‌墙体、‌梁柱、‌楼板等，‌每个部分由不同工种的工人利用不同的工具和材料来完成。‌

- 分项工程：‌指通过较简单的施工就能完成的工程，‌以采用适当的计量单位进行计算的建设设备安装工程，‌是确定建设及设备安装工程造价的基本工程单位。‌

- 概算与预算的区别：‌概算在初步设计阶段编制，‌作为向国家和地区报批投资的文件，‌预算则在施工图设计阶段编制，‌起着建筑产品价格的作用，‌是工程价款的标底。‌

- 工程建设定额：‌指从事经济活动时，‌对人、‌财、‌物的限定标准，‌是控制工程造价的重要依据。‌

- 工程总投资：在电力领域指的是从项目筹建开始到项目全部建成投产为止，‌全过程所发生的费用的总和。‌这包括但不限于建筑工程费、‌设备及工器具购置费、‌安装工程费、‌工程建设其他费用、‌基本预备费、‌涨价预备费、‌建设期利息以及流动资金等。‌这些费用涵盖了项目从初期规划到最终运营的每一个环节，‌确保了项目的全面实施和顺利完成。‌工程总投资不仅反映了投资的总规模，‌而且对于研究投资规模、‌投资效益、‌投资结构、‌投资需求与有效供给之间的关系具有重要意义。

- 电力工程预算造价: 电力工程的预算造价由多个部分组成，‌包括建筑工程费、‌设备购置费、‌安装工程费、‌其他费用、‌基本预备费和材料价差。‌ 这些费用共同构成了电力工程的静态造价水平，‌反映了某一价格水平年的成本情况。‌例如，‌1998年价格水平下，‌不同类型的发电工程单位造价有所不同。‌对于2 X 300MW国产引进型机组的新建和扩建项目，‌其单位造价分别为4422元/kW和3759元/kW。‌对于4台机组的情况，‌单位造价为4090元/kW。‌对于2 X 600 MW国产引进型燃煤机组的新建和扩建项目，‌单位造价分别为3675元/kW和3381元/kW。‌而对于4台机组的情况，‌单位造价为3520元/kW。‌此外，‌进口燃煤机组的2 X 300MW等级的新建项目单位造价为5010元/kW。‌

- 建筑安装工程费的计算涉及多个方面，‌包括直接费、‌间接费、‌利润和税金。‌直接费进一步细分为人工费、‌材料费和施工机械使用费。‌人工费的计算遵循电力行业定额中的规定，‌而装置性材料费的计算则是基于装置性材料消耗量和预算价格。‌间接费的计算包括规费和企业管理费，‌其中规费涵盖社会保障费、‌住房公积金和危险作业意外伤害保险费。‌

- 工程本体费用通常包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费。这些费用是工程建设中直接用于工程建造、设备购置及其安装的费用，是工程建设中不可或缺的部分，直接影响到工程的进度和最终的质量。

- 建筑工程费：这是进行土建工程所花费的费用，包括但不限于地基处理、主体结构建设、内外装修等。‌

- ‌设备购置费：这是购买工程所需设备的费用，例如机械设备、电气设备等。‌

- ‌安装工程费：这是将设备和建筑部件安装到位的费用，包括设备的安装、调试等。