## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 行业技改拆除工程工程量清单2018（2022定额）-配网22定额
发布时间 | 2020/07/01
适用范围 | 配网

## 清单目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 建筑拆除
0200000000 |  | 电气拆除
0201000000 | 0200000000 | 变压器拆除工程
0202000000 | 0200000000 | 配电装置拆除工程
0203000000 | 0200000000 | 绝缘子、母线拆除工程
0204000000 | 0200000000 | 控制保护屏、自动化系统拆除工程
0205000000 | 0200000000 | 交直流系统与低压电器拆除工程
0206000000 | 0200000000 | 起重设备行车滑线拆除工程
0207000000 | 0200000000 | 电缆拆除工程
0208000000 | 0200000000 | 接地拆除工程
0209000000 | 0200000000 | 换流站拆除工程
0300000000 |  | 通信拆除
0301000000 | 0300000000 | 通信设备拆除工程
0302000000 | 0300000000 | 通信线路拆除工程
0400000000 |  | 架空线路拆除
0401000000 | 0400000000 | 基础拆除工程
0402000000 | 0400000000 | 杆、塔拆除工程
0403000000 | 0400000000 | 导、地线拆除工程
0404000000 | 0400000000 | 附件拆除工程
0405000000 | 0400000000 | 20kV及以下杆上设备拆除工程
0500000000 |  | 电缆线路拆除
Note on A1: 请输入章节码，建议输入9位数字组合，例如“101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。父章节码必须存在

## 清单子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 工作内容 | 计算规则 | 项目特征 | 特征值
0100000000 | CA01 | 建筑物拆除 | m² | 建筑物整体拆除 | 按设计图示尺寸以建筑面积计算 | 名称
|  |  |  | 基础拆除 |  | 结构类型
|  |  |  | 旧料堆放至指定地点 |  | 檐高
垃圾清理、外运及处置
0100000000 | CA02 | 条形基础拆除 | m³ | 基础拆除 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 名称
|  |  |  | 垃圾清理、外运及处置 |  | 材质 | 混凝土;砖
0100000000 | CA03 | 独立基础拆除 | m³ | 基础拆除 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 名称
|  |  |  | 垃圾清理、外运及处置 |  | 材质 | 混凝土;砖
0100000000 | CA04 | 设备基础拆除 | m³ | 基础拆除 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 名称
|  |  |  | 垃圾清理、外运及处置 |  | 材质 | 混凝土;砖
0100000000 | CA05 | 墙体拆除 | m² | 墙体拆除 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 名称
|  |  |  | 垃圾清理、外运及处置 |  | 材质 | 钢筋混凝土;实心砖;空心砖;砌块砖墙
厚度
拆除高度
0100000000 | CA06 | 底板拆除 | m² | 板拆除 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 名称
|  |  |  | 旧料堆放至指定地点 |  | 厚度
垃圾清理、外运及处置
0100000000 | CA07 | 零星构件拆除 | m³ | 零星构件拆除 | 按设计图示尺寸体积计算 | 名称
|  |  |  | 旧料堆放至指定地点 |  | 规格
垃圾清理、外运及处置
0100000000 | CA08 | 门拆除 | m² | 门拆除 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 名称
|  |  |  | 旧料堆放至指定地点 |  | 规格
清理现场
0100000000 | CA09 | 窗拆除 | m² | 窗拆除 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 名称
|  |  |  | 旧料堆放至指定地点 |  | 规格
清理现场
0100000000 | CA10 | 楼地面拆除 | m² | 面层拆除 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 名称
|  |  |  | 垃圾清理、外运及处置 |  | 材质
0100000000 | CA11 | 饰面拆除 | m² | 饰面拆除 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 名称
|  |  |  | 旧料堆放至指定地点 |  | 材质 | 面砖;涂料;墙纸;石材
垃圾清理、外运及处置
0100000000 | CA12 | 栏杆、扶手拆除 | m | 栏杆、扶手拆除 | 按设计图示尺寸以延长米计算 | 材质
|  |  |  | 垃圾清理、外运及处置 |  | 高度
0100000000 | CA13 | 沟道拆除 | m | 沟道拆除 | 按设计图示尺寸以延长米计算 | 名称
|  |  |  | 垃圾清理、外运及处置 |  | 材质
截面尺寸
0100000000 | CA14 | 建筑钢结构拆除 | t | 拆卸、切割 | 按设计图示尺寸以重量计算 | 名称
旧料堆放至指定地点
0100000000 | CA15 | 钢楼梯拆除 | m² | 楼梯拆除 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 名称
旧料堆放至指定地点
垃圾清理、外运及处置
0100000000 | CA16 | 道路、地坪拆除 | m² | 道路、地坪拆除，清底 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 名称
旧料清理成堆
拆除路缘石、平石、侧石
0100000000 | CA17 | 围栏拆除 | m | 拆卸、切割 | 按设计图示尺寸以延长米计算 | 部位
|  |  |  | 旧料堆放至指定地点 |  | 高度
0100000000 | CA18 | 离心杆构支架拆除 | m³ | 拆除、切割 | 按设计图示尺寸以拆除部分外形体积计算 | 高度
|  |  |  | 垃圾清理、外运及处置 |  | 类型
0100000000 | CA19 | 钢结构构支架拆除 | t | 拆卸、切割 | 按设计图示尺寸以质量计算 | 高度
|  |  |  | 旧料堆放至指定地点 |  | 类型
0100000000 | CA20 | 钢结构梁及附件拆除 | t | 拆卸、切割 | 按设计图示尺寸以质量计算 | 高度
旧料堆放至指定地点
0100000000 | CA21 | 避雷针（塔）拆除 | t | 拆卸、切割 | 按设计图示尺寸以质量计算 | 高度
旧料堆放至指定地点
0100000000 | CA22 | 室外给排水管道拆除 | m | 土方开挖 | 按设计图示尺寸以长度计算 | 名称
|  |  |  | 给排水管道拆除 |  | 管径
|  |  |  | 旧料堆放至指定地点 |  | 埋深
就地回填、恢复
垃圾清理、外运及处置
0100000000 | CA23 | 其他构筑物拆除 | 座、m² | 构筑物拆除 | 按设计图示数量以座或投影面积计算 | 名称
|  |  |  | 垃圾清理、外运及处置 |  | 结构类型
外形尺寸
0100000000 | CA24 | 水卫拆除 | m、只、套 | 拆除、整理 | 按设计图示尺寸以延长米、只或套计量 | 名称
|  |  |  | 旧料堆放至指定地点 |  | 规格
垃圾清理、外运及处置
0100000000 | CA25 | 电气拆除 | m、只、套 | 拆除、整理 | 按设计图示尺寸以延长米、只或套计量 | 名称
|  |  |  | 旧料堆放至指定地点 |  | 规格
垃圾清理、外运及处置
0100000000 | CA26 | 通风组件拆除 | m²、m、只、台、组、节 | 拆除、整理 | 按设计图示尺寸以平方米、延长米、只、台、组或节计量 | 名称
|  |  |  | 旧料堆放至指定地点 |  | 规格
垃圾清理、外运及处置
0100000000 | CA27 | 消防组件拆除 | m、只、台 | 拆除、整理 | 按设计图示尺寸以延长米、只或台计量 | 名称
|  |  |  | 旧料堆放至指定地点 |  | 规格
垃圾清理、外运及处置
0100000000 | CA28 | 采暖组件拆除 | m、组、台 | 拆除、整理 | 按设计图示尺寸以延长米、组或台计量 | 名称
|  |  |  | 旧料堆放至指定地点 |  | 规格
垃圾清理、外运及处置
0201000000 | CC01 | 变压器拆除 | 台、座 | 放油(油浸式) | 按设计数量计算 | 设备电压等级 | 20kV
|  |  |  | 引下线拆除 |  | 设备名称
|  |  |  | 本体间金属软管、电缆及接线拆除 |  | 设备型号、规格
|  |  |  | 附件及本体拆除 |  | 设备容量 | 250kVA以下;500kVA以下;1000kVA以下;2000kVA以下;4000kVA以下;8000kVA以下;16000kVA以下;40000kVA以下;70000kVA以下;10000kVA以下;25000kVA以下;31500kVA以下;50000kVA以下;63000kVA以下;80000kVA以下;120000kVA以下;150000kVA以下;180000kVA以下;240000kVA以下;360000kVA以下;425000kVA以下;690000kVA以下;720000kVA以下;1000000kVA以下;90000kVA以下;50kVA以下;50kVA以上;380MVA以下;500MVA以下;1000MVA以下
|  |  |  | 垫铁及止轮器拆除 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 接地拆除 |  | 拆除性质
旧料整理、包装
站内运输、堆放
()
0201000000 | CC02 | 电抗器拆除 | 组/三相、台 | 放油(油浸式) | 按设计数量计算 | 设备电压等级 | 20kV
|  |  |  | 引下线拆除 |  | 设备名称
|  |  |  | 本体间金属软管、电缆及接线拆除 |  | 设备型号、规格
|  |  |  | 附件及本体拆除 |  | 设备容量 | 600A以下;1000A以下;2000A以下;3000A以下;4000A以下;6000kvar以下;20000kvar以下;30Mvar以下;60Mvar以下;100Mvar以下;200Mvar以下;240Mvar以下;300Mvar以下
|  |  |  | 垫铁及止轮器拆除 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 接地拆除 |  | 拆除性质
旧料整理、包装
站内运输、堆放
()
0201000000 | CC03 | 消弧线圈拆除 | 台 | 放油(油浸式) | 按设计数量计算 | 设备电压等级 | 20kV以下
|  |  |  | 本体至相邻设备连线拆除 |  | 设备型号、规格 | 充油式;干式
|  |  |  | 附件及本体拆除 |  | 设备容量 | 100kVA以下;200kVA以下;300kVA以下;400kVA以下;600kVA以下;800kVA以下;1600kVA以下;2000kVA以下;550kVA以下;1800kVA以下;2200kVA以下;3800kVA以下;4500kVA以下;8000kVA以下
|  |  |  | 垫铁及止轮器拆除 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 接地拆除 |  | 拆除性质
旧料整理、包装
站内运输、堆放
()
0201000000 | CC04 | 变压器有载分接开关在线净油装置拆除 | 台 | 连接管道拆除 | 按设计数量计算 | 变压器电压等级
|  |  |  | 装置本体拆除 |  | 拆除性质
接地拆除
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0202000000 | CC05 | 断路器拆除 | 台 | 油、气回收 | 按设计数量计算 | 设备电压等级 | 20kV
|  |  |  | 本体至相邻一组(或台)设备连线拆除 |  | 设备型号、规格 | 真空断路器;SF6断路器
|  |  |  | 本体连接电缆及电缆头拆除 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 附件及本体拆除 |  | 拆除性质
接地拆除
旧料整理、包装
站内运输、堆放
()
0202000000 | CC06 | 组合电器拆除 | 间隔、m（三相）、个、台、组 | 气体回收 | 按设计数量计算 | 设备电压等级 | 20kV
|  |  |  | 本体至相邻一组(或台)设备连线或母线引下线拆除 |  | 设备型号、规格 | SF6全封闭组合电器(GIS);复合式组合电器(HGIS);空气外绝缘组合电器（COMPASS）
|  |  |  | 本体连接电缆敷设、电缆头拆除 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 附件及本体拆除 |  | 拆除性质
底架拆除
接地拆除
旧料整理、包装
站内运输、堆放
()
0202000000 | CC07 | 隔离开关拆除 | 组 | 本体至相邻一组(或台)设备连线或母线引下线拆除 | 按设计数量计算 | 设备电压等级 | 20kV以下
|  |  |  | 附件及本体拆除 |  | 设备型号、规格 | 户内;户外双柱式;户外三柱式;户外单柱式
|  |  |  | 接地拆除 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
()
0202000000 | CC08 | 接地开关拆除 | 台 | 附件及本体拆除 | 按设计数量计算，单相为一台 | 设备电压等级
|  |  |  | 母线引下线拆除 |  | 设备型号、规格
|  |  |  | 接地拆除 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
0202000000 | CC09 | 负荷开关拆除 | 组 | 本体至相邻一组(或台)设备连线或母线引下线拆除 | 按设计数量计算，三相为一组 | 设备电压等级 | 20kV以下
|  |  |  | 附件及本体拆除 |  | 设备型号、规格 | 户内;户外双柱式;户外三柱式;户外单柱式
|  |  |  | 接地拆除 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
()
0202000000 | CC10 | 互感器拆除 | 台 | 本体至相邻一组(或台)设备连线拆除 | 按设计数量计算 | 设备电压等级 | 20kV以下
|  |  |  | 本体拆除 |  | 设备型号、规格 | 电容式;电子式
|  |  |  | 接地拆除 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
()
0202000000 | CC11 | 避雷器拆除 | 组/三相 | 本体至相邻一组(或台)设备连线或母线引下线拆除 | 按设计数量计算 | 设备电压等级 | 20kV以下
|  |  |  | 附件及本体拆除 |  | 设备型号、规格 | 普通阀式;磁吹式;氧化锌式
|  |  |  | 接地拆除 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
()
0202000000 | CC12 | 电容器拆除 | 台、组/三相 | 本体至相邻一组(或台)设备连线拆除 | 按设计数量计算 | 设备电压等级
|  |  |  | 附件及本体拆除 |  | 设备名称
|  |  |  | 垫铁拆除 |  | 设备型号、规格 | 框架式
|  |  |  | 接地拆除 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
()
0202000000 | CC13 | 串补装置拆除 | t、柱、组、m、台、只、套、塔 | 本体至相邻一组(或台)设备连线拆除 | 按设计数量计算 | 设备电压等级
|  |  |  | 附件及本体拆除 |  | 设备名称或设备工作名称
|  |  |  | 垫铁拆除 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 接地拆除 |  | 拆除性质
旧料整理、包装
站内运输、堆放
()
0202000000 | CC14 | 耦合电容器拆除 | 台 | 本体至相邻一组(或台)设备连线拆除 | 按设计数量计算 | 设备电压等级
|  |  |  | 附件及本体拆除 |  | 设备型号、规格
|  |  |  | 垫铁拆除 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 接地拆除 |  | 拆除性质
旧料整理、包装
站内运输、堆放
()
0202000000 | CC15 | 熔断器拆除 | 组 | 本体至相邻一组(或台)设备连线拆除 | 按设计数量计算 | 设备电压等级 | 20kV以下
|  |  |  | 本体拆除 |  | 设备型号、规格 | 户内;户外
|  |  |  | 接地拆除 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
()
0202000000 | CC16 | 放电线圈拆除 | 台 | 本体至相邻一组(或台)设备连线拆除 | 按设计数量计算 | 设备电压等级 | 20kV以下
|  |  |  | 本体及附件拆除 |  | 设备型号、规格 | 户内;户外
|  |  |  | 接地拆除 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
()
0202000000 | CC17 | 阻波器拆除 | 个 | 本体至相邻一组(或台)设备连线或母线引下线拆除 | 按设计数量计算 | 设备电压等级
|  |  |  | 本体及附件拆除 |  | 设备型号、规格 | 悬挂式;支撑绝缘台上
|  |  |  | 接地拆除 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
()
0202000000 | CC18 | 中性点接地成套装置拆除 | 台 | 本体至相邻设备连线拆除 | 按设计数量计算 | 设备电压等级 | 20kV以下
|  |  |  | 元件及本体拆除 |  | 设备名称
|  |  |  | 接地拆除 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
0202000000 | CC19 | 高压配电柜拆除 | 台 | 主母线及引线拆除 | 按设计数量计算 | 设备电压等级 | 20kV以下
|  |  |  | 附件及本体拆除 |  | 设备名称
|  |  |  | 垫铁拆除 |  | 设备型号、规格
|  |  |  | 接地拆除 |  | 单片主母线型号规格
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 主母线每相片数
|  |  |  | 站内运输、堆放 |  | 绝缘热缩材料类型、规格
拆除性质
0202000000 | CC20 | 开闭所成套装置拆除 | 台、座 | 附件及本体拆除 | 按设计数量计算 | 设备电压等级 | 20kV以下
|  |  |  | 垫铁拆除 |  | 设备型号、规格
|  |  |  | 接地拆除 |  | 开关间隔单元数 | 三位;五位;七位
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
0203000000 | CC21 | 悬垂绝缘子拆除 | 串 | 附件及本体拆除 | 按设计数量计算 | 绝缘子串电压等级 | 20kV以下
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 绝缘子串型号、规格
|  |  |  | 站内运输、堆放 |  | 拆除性质
0203000000 | CC22 | 支持绝缘子拆除 | 柱 | 附件及本体拆除 | 按设计数量计算 | 绝缘子电压等级 | 20kV以下
|  |  |  | 接地拆除 |  | 原安装方式
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
0203000000 | CC23 | 穿墙套管拆除 | 个 | 附件及本体拆除 | 按设计数量计算 | 套管电压等级 | 20kV以下
|  |  |  | 接地拆除 |  | 套管型号、规格
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 原安装方式 | 水平装设;垂直装设
|  |  |  | 站内运输、堆放 |  | 拆除性质
0203000000 | CC24 | 软母线拆除 | 跨/三相 | 跳线、引下线拆除 | 按设计跨数计算 | 母线电压等级
|  |  |  | 软母线拆除 |  | 单导线型号规格
|  |  |  | 绝缘子串拆除 |  | 导线分裂数
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 绝缘子串悬挂方式
|  |  |  | 站内运输、堆放 |  | 拆除性质
0203000000 | CC25 | 带形母线拆除 | m | 附件及母线本体拆除 | 按设计单相延长米计算不扣除附件所占长度 | 母线电压等级 | 20kV
|  |  |  | 伸缩节拆除 |  | 单片母线型号、规格
|  |  |  | 绝缘热缩拆除 |  | 每相片数
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 绝缘热缩材料类型、规格
|  |  |  | 站内运输、堆放 |  | 拆除性质
0203000000 | CC26 | 矩形母线拆除 | m | 附件及母线本体拆除 | 按设计单相延长米计算不扣除附件所占长度 | 母线电压等级
|  |  |  | 伸缩节拆除 |  | 母线型号、规格 | 每相一片;每相二片;每相三片
|  |  |  | 衬管拆除 |  | 原安装方式
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
0203000000 | CC27 | 管形母线拆除 | m、跨 | 附件及母线本体拆除 | 1.以米计量，按设计单相母线延长米计算，不扣除附件所占长度 2.以跨计量，按设计跨数计算，三相为一跨 | 母线电压等级
|  |  |  | 伸缩节拆除 |  | 母线型号、规格 | 支持式;悬吊式
|  |  |  | 衬管拆除 |  | 原安装方式
|  |  |  | 绝缘子串拆除 |  | 拆除性质
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0203000000 | CC28 | 绝缘管形母线拆除 | m | 母线本体拆除 | 按设计单相延长米计算不扣除附件所占长度 | 母线电压等级
|  |  |  | 支持连接附件拆除 |  | 母线型号、规格
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
0203000000 | CC29 | 共箱母线拆除 | m | 母线本体及附件拆除 | 按设计中心线长度计算 | 母线电压等级
|  |  |  | 接地拆除 |  | 母线型号、规格 | 1200x650/3x3(100x10)mm以内
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
0203000000 | CC30 | 封闭母线拆除 | m | 母线本体及附件拆除 | 按设计尺寸，以长度计算 | 母线电压等级
|  |  |  | 接地拆除 |  | 母线型号、规格
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
0203000000 | CC31 | 母线槽拆除 | m、个 | 本体及附件拆除 | 1.以米计量，按设计母线槽外壳中心线长度米计算 2.以个计量，按设计数量计算 | 设备名称
|  |  |  | 接地拆除 |  | 设备型号、规格 | 1250A及以下;4000A及以下;1000A及以下
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
0203000000 | CC32 | 架空避雷线拆除 | 跨 | 避雷线拆除 | 按设计跨数计算 | 避雷线型号规格 | GJ-100
|  |  |  | 绝缘子拆除 |  | 拆除性质
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0203000000 | CC33 | 引下线、跳线及设备连引线拆除 | 组/三相 | 引下线、跳线拆除 | 按设计数量计算 | 引线电压等级
|  |  |  | 设备连接线拆除 |  | 单导线型号规格 | 600mm²以下;1000mm²以下;1440mm²以下;800mm²以下;1600mm²以下
|  |  |  | 过渡板拆除 |  | 导线分裂数 | 二分裂;四分裂
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
0203000000 | CC34 | 管形母线引下线拆除 | 组 | 本体及附件拆除 | 按设计图示数量计算，三相为一组 | 引线电压等级
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 引线型号、规格 | 114mm以下;168mm以下
|  |  |  | 站内运输、堆放 |  | 拆除性质
0204000000 | CC35 | 保护二次屏柜拆除 | 台 | 柜间小母线拆除 | 按设计数量计算 | 屏柜名称
|  |  |  | 端子接线拆除 |  | 拆除性质
本体及附件拆除
接地拆除
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0204000000 | CC36 | 保护设备拆除 | 单套 | 二次回路配线拆除 | 按设计数量计算 | 设备名称
|  |  |  | 端子接线拆除 |  | 拆除性质
本体拆除
接地拆除
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0204000000 | CC37 | 自动化设备拆除 | 套、台、个 | 二次回路配线拆除 | 按设计数量计算 | 设备名称 | 数字化智能终端;合并单元;测控模块;配电变压器采集器;开闭锁采集器;环网柜配电采集器
|  |  |  | 端子接线拆除 |  | 拆除性质
本体拆除
接地拆除
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0204000000 | CC38 | 辅助设备与设施拆除 | 个、m | 二次回路配线拆除 | 按设计数量计算 | 设备名称 | 表计及继电器;组合继电器或保护插件;电磁锁（电脑编码锁）;屏上其他附件;辅助电压互感器及自整角机;小母线;端子接线;二次回路配线;二次防雷器;盘柜照明罩（20kV）;盘内汇线槽（20kV）;盘内汇流排（20kV）
|  |  |  | 端子接线拆除 |  | 拆除性质
本体拆除
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0204000000 | CC39 | 端子箱拆除 | 台 | 本体拆除 | 按设计数量计算 | 箱体名称
|  |  |  | 接地拆除 |  | 拆除性质 | 户外;户内
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0205000000 | CC40 | 太阳能电池拆除 | 组 | 附件及本体拆除 | 按设计数量计算 | 电池型号、规格
|  |  |  | 支架拆除 |  | 电池容量 | 500Wp以下;1000Wp以下;1500Wp以下;1500Wp以上
|  |  |  | 接地拆除 |  | 拆除性质
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0205000000 | CC41 | 蓄电池拆除 | 组件、只 | 附件及本体拆除 | 按设计数量计算 | 电池名称
|  |  |  | 支架拆除 |  | 电池型号、规格
|  |  |  | 电池屏柜本体拆除 |  | 电池容量
|  |  |  | 接地拆除 |  | 拆除性质
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0205000000 | CC42 | 蓄电池在线监测仪拆除 | 台 | 二次回路配线拆除 | 按设计数量计算 | 蓄电池组电压
|  |  |  | 端子接线拆除 |  | 设别型号、规格
|  |  |  | 附件及本体拆除 |  | 拆除性质
接地拆除
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0205000000 | CC43 | 事故保安电源装置拆除 | 套 | 柴油发电机组拆除 | 按设计数量计算 | 装置型号、规格
|  |  |  | 交流电动机拆除 |  | 拆除性质
柜体拆除
接地拆除
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0205000000 | CC44 | 三相不间断电源装置拆除 | 套 | 二次回路配线拆除 | 按设计数量计算 | 装置型号、规格
|  |  |  | 端子接线拆除 |  | 拆除性质
本体拆除
接地拆除
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0205000000 | CC45 | 交直流配电设备拆除 | 台、块 | 二次回路配线拆除 | 按设计数量计算 | 设备名称
|  |  |  | 端子接线拆除 |  | 设备型号、规格
|  |  |  | 本体及附件拆除 |  | 拆除性质
接地拆除
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0205000000 | CC46 | 照明灯具拆除 | 套 | 灯具及附件拆除 | 按设计数量计算 | 灯具名称 | 草坪灯;庭院灯;投光灯
|  |  |  | 灯杆拆除 |  | 灯具型号、规格
|  |  |  | 电线管拆除 |  | 拆除性质
管内拆线
接地拆除
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0205000000 | CC47 | 低压配电屏柜拆除 | 台 | 主母线及引线拆除 | 按设计数量计算 | 设备名称
|  |  |  | 附件及本体拆除 |  | 设备型号、规格
|  |  |  | 垫铁拆除 |  | 拆除性质
接地拆除
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0205000000 | CC48 | 铁构件拆除 | t | 铁构件拆除 | 按设计尺寸以质量计算 | 拆除性质
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0205000000 | CC49 | 保护网拆除 | m² | 保护网拆除 | 按设计尺寸以面积计算 | 保护网材质、规格
|  |  |  | 接地拆除 |  | 拆除性质
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0206000000 | CC50 | 滑触线拆除 | m | 起重设备电气拆除 | 按滑触线中心线的延长米计算，不扣除附件所占长度 | 设备型号、规格
|  |  |  | 滑触线、支架及附件拆除 |  | 拆除性质
移动软电缆拆除
指示灯拆除
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0207000000 | CC51 | 电缆桥架拆除 | m、t | 桥架及附件拆除 | 1.以米计量，按设计长度计算 2.以吨计量，按设计尺寸以质量计算 | 桥架材质 | 铝合金;钢
|  |  |  | 接地拆除 |  | 桥架型号、规格
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
0207000000 | CC52 | 电缆支架拆除 | 副、t | 支架拆除 | 1.以副计量，按设计数量计算 2.以吨计量，按设计尺寸以质量计算 | 支架材质 | 复核材料
|  |  |  | 接地拆除 |  | 支架型号、规格
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
0207000000 | CC53 | 电缆拆除 | m | 揭盖板 | 按设计长度计算 | 电缆名称
|  |  |  | 电缆拆除 |  | 电缆型号、规格 | 10mm²以内;35mm²以内;120mm²以内;240mm²以内;400mm²以内;630mm²以内;800mm²以内
|  |  |  | 电缆头拆除 |  | 拆除性质
接地拆除
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0207000000 | CC54 | 电缆保护管拆除 | m | 保护管及附件拆除 | 按设计长度计算 | 保护管材质 | 金属软管;钢管;PVC管
|  |  |  | 接地拆除 |  | 保护管型号、规格 | ф32mm以下;ф50mm以下;ф80mm以下;ф100mm以下;ф150mm以下;ф50mm以下;ф200mm以下;ф250mm以下ф300mm以下
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
0207000000 | CC55 | 电缆防火设施拆除 | m、m²、m³、t | 防火设施拆除 | 1.以米计量，按设计长度计算 2.以平方米计量，按设计尺寸以面积计算 3.以立方米计量，按设计尺寸以体积计算 4.以吨计量，按设计尺寸以质量计算 | 材料名称 | 阻燃槽盒;防火隔板 （厚10mm）;防火堵料;防火带;防火墙;防火包;环保型阻火膨胀模块
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 材料型号、规格
|  |  |  | 站内运输、堆放 |  | 拆除性质
0208000000 | CC56 | 接地极拆除 | 根 | 地网连接线拆除 | 按设计数量计算 | 接地极材质
|  |  |  | 接地极拆除 |  | 接地极规格
|  |  |  | 回填土 |  | 拆除性质
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0208000000 | CC57 | 接地母线拆除 | m | 接地沟开挖 | 按设计接地体长度计算 | 母线材质 | 扁钢;圆钢;铜绞线;铜覆钢;铜编织带/多股软铜线;型钢;铜排
|  |  |  | 母线拆除 |  | 母线型号、规格
|  |  |  | 回填土 |  | 母线原安装方式
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
0208000000 | CC58 | 构架接地拆除 | 处 | 接地引下线拆除 | 按设计数量计算 | 拆除性质
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0208000000 | CC59 | 阴极保护拆除 | 套 | 保护井设施拆除 | 按设计数量计算 | 保护井设施型号、规格
|  |  |  | 电极拆除 |  | 拆除性质
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0208000000 | CC60 | 降阻接地拆除 | 根、个 | 地网连接线拆除 | 设计数量计算 | 材料名称 | 接地模块
|  |  |  | 降阻接地拆除 |  | 材料型号、规格
|  |  |  | 回填土 |  | 拆除性质
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0208000000 | CC61 | 深井接地拆除 | m | 电极拆除 | 按设计数量计算 | 接地材料名称
|  |  |  | 接地材料拆除 |  | 接地材料型号、规格
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
0209000000 | CC62 | 晶闸管整流阀塔(组)拆除 | 组 | 本体至相邻一组(或台)设备连线或引下线拆除 | 按设计数量计算 | 设备电压等级
|  |  |  | 阀间铝管母线拆除 |  | 设备名称 | 阀塔
|  |  |  | 光缆(内部光纤电缆)及光缆头拆除 |  | 设备型号、规格 | 四重阀;5寸阀;6寸阀;二重阀
|  |  |  | 光缆槽盒拆除 |  | 拆除性质
附件及本体拆除
接地拆除
旧料整理、包装
站内运输、堆放
()
()
0209000000 | CC63 | 换流变压器拆除 | 台 | 放油 | 按设计数量计算 | 设备电压等级
|  |  |  | 引下线、设备连线拆除 |  | 设备型号、规格
|  |  |  | 附件及本体拆除 |  | 设备容量 | 300000kVA;400000kVA
|  |  |  | 接地拆除 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
0209000000 | CC64 | 交流噪声滤波电容器(塔)拆除 | 组/三相 | 至相邻设备连线拆除 | 按设计数量计算 | 设备电压等级
|  |  |  | 调谐装置拆除 |  | 设备名称
|  |  |  | 附件及本体拆除 |  | 设备型号、规格
|  |  |  | 间隔内支柱绝缘子拆除 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 接地拆除 |  | 拆除性质
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0209000000 | CC65 | 交流滤波电容器塔拆除 | 座 | 至相邻设备连线、引下线拆除 | 按设计数量计算 | 设备电压等级
|  |  |  | 围栏内全部设备、支柱绝缘子、管型母线、设备连线、铁构件拆除 |  | 设备型号、规格 | 5层;9层;13层
|  |  |  | 附件及本体拆除 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 接地拆除 |  | 拆除性质
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0209000000 | CC66 | 交流滤波低压设备拆除 | 台 | 至相邻设备连线、引下线拆除 | 按设计数量计算 | 设备电压等级
|  |  |  | 附件及本体拆除 |  | 设备名称 | 电阻箱;电抗器;避雷器;光电流互感器
|  |  |  | 接地拆除 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
0209000000 | CC67 | 直流隔离开关拆除 | 台 | 至相邻设备连线拆除 | 按设计数量计算 | 设备电压等级
|  |  |  | 附件及本体拆除 |  | 设备型号、规格
|  |  |  | 接地拆除 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
0209000000 | CC68 | 直流接地开关拆除 | 台 | 至相邻设备连线拆除 | 按设计数量计算 | 设备电压等级
|  |  |  | 附件及本体拆除 |  | 设备名称
|  |  |  | 接地拆除 |  | 设备型号、规格
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 站内运输、堆放 |  | 拆除性质
0209000000 | CC69 | 直流断路器拆除 | 台 | 至相邻设备连线拆除 | 按设计数量计算 | 设备电压等级
|  |  |  | 附件及本体拆除 |  | 设备型号、规格
|  |  |  | 接地拆除 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
0209000000 | CC70 | 直流断路器装置拆除 | 台 | 至相邻设备连线拆除 | 按设计数量计算 | 设备电压等级
|  |  |  | 光缆(内部光纤电缆)及光缆头拆除 |  | 设备型号、规格
|  |  |  | 光缆槽盒拆除 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 附件及本体安装 |  | 拆除性质
接地拆除
旧料整理、包装
站内运输、堆放
()
0209000000 | CC71 | 直流分压器拆除 | 台 | 至相邻设备连线拆除 | 按设计数量计算 | 设备电压等级
|  |  |  | 附件及本体拆除 |  | 设备名称
|  |  |  | 接地拆除 |  | 设备型号、规格
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 站内运输、堆放 |  | 拆除性质
0209000000 | CC72 | 直流避雷器拆除 | 台 | 至相邻设备连线拆除 | 按设计数量计算 | 设备电压等级
|  |  |  | 悬吊绝缘子拆除 |  | 设备名称
|  |  |  | 附件及本体安装 |  | 设备型号、规格
|  |  |  | 光缆(内部光纤电缆)及光缆头拆除 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 光缆槽盒拆除 |  | 拆除性质
接地拆除
旧料整理、包装
站内运输、堆放
()
0209000000 | CC73 | 直流(光)电流测量装置拆除 | 台 | 至相邻设备连线拆除 | 按设计数量计算 | 设备电压等级
|  |  |  | 悬吊绝缘子拆除 |  | 设备名称
|  |  |  | 光缆(内部光纤电缆)及光缆头拆除 |  | 设备型号、规格
|  |  |  | 光缆槽盒拆除 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 附件及本体安装 |  | 拆除性质
接地拆除
旧料整理、包装
站内运输、堆放
()
0209000000 | CC74 | 直流噪声滤波电容器(塔)拆除 | 台 | 至相邻设备连线拆除 | 按设计数量计算 | 设备电压等级
|  |  |  | 调谐装置拆除 |  | 设备名称
|  |  |  | 附件及本体拆除 |  | 设备型号、规格
|  |  |  | 接地拆除 |  | 设备安装方式
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
0209000000 | CC75 | 直流噪声滤波电抗器拆除 | 台 | 至相邻设备连线拆除 | 按设计数量计算 | 设备电压等级
|  |  |  | 悬吊绝缘子拆除 |  | 设备型号、规格 | 悬挂式;支撑式
|  |  |  | 附件及本体拆除 |  | 设备安装方式
|  |  |  | 接地拆除 |  | 拆除性质
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0209000000 | CC76 | 平波电抗器拆除 | 台 | 放油(油浸式) | 按设计数量计算 | 设备电压等级
|  |  |  | 引下线、设备连线拆除 |  | 设备型号、规格 | 干式;油浸式
|  |  |  | 高压直流套管拆除 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 附件及本体拆除 |  | 拆除性质
支柱绝缘子拆除
接地拆除
旧料整理、包装
站内运输、堆放
()
0209000000 | CC77 | 直流电容器(组)拆除 | 台 | 至相邻设备连线拆除 | 按设计数量计算 | 设备电压等级
|  |  |  | 附件及本体拆除 |  | 设备名称
|  |  |  | 接地拆除 |  | 设备型号、规格 | 柱式
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 站内运输、堆放 |  | 拆除性质
0209000000 | CC78 | 直流滤波电容器(塔)拆除 | 座、台 | 至相邻设备连线、引下线拆除 | 按设计数量计算 | 设备电压等级
|  |  |  | 围栏内全部设备、支柱绝缘子、管型母线、设备连线、铁构件拆除 |  | 设备名称
|  |  |  | 附件及本体拆除 |  | 设备型号、规格
|  |  |  | 接地拆除 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
0209000000 | CC79 | 直流滤波电抗器拆除 | 台 | 至相邻设备连线拆除 | 按设计数量计算 | 设备电压等级
|  |  |  | 附件及本体拆除 |  | 设备型号、规格
|  |  |  | 支柱绝缘子拆除 |  | 设备安装方式
|  |  |  | 接地拆除 |  | 拆除性质
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0209000000 | CC80 | 直流滤波器电阻器拆除 | 台 | 至相邻设备连线拆除 | 按设计数量计算 | 设备电压等级
|  |  |  | 附件及本体拆除 |  | 设备型号、规格
|  |  |  | 支柱绝缘子拆除 |  | 设备安装方式
|  |  |  | 接地拆除 |  | 拆除性质
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0209000000 | CC81 | 直流穿墙套管拆除 | 台 | 至相邻设备连线拆除 | 按设计数量计算 | 设备电压等级
|  |  |  | 气体监测器拆除 |  | 设备名称
|  |  |  | 附件及本体拆除 |  | 设备型号、规格
|  |  |  | 穿通板拆除 |  | 设备原安装方式
|  |  |  | 接地拆除 |  | 原穿通板材质、结构
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
0209000000 | CC82 | 水冷系统水泵拆除 | 台 | 附件及本体拆除 | 按设计数量计算 | 设备型号、规格 | 功率≤100kW;功率≤300kW
|  |  |  | 接地拆除 |  | 拆除性质
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0209000000 | CC83 | 水冷系统配件拆除 | 台 | 放水 | 按设计数量计算 | 配件名称 | 过滤器;离子交换器;膨胀罐;脱气罐;补水箱;高位水箱;除氧加压装置;喷淋泵出水过滤器
|  |  |  | 本体拆除 |  | 拆除性质
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0209000000 | CC84 | 冷却塔拆除 | 台 | 附件及本体拆除 | 按设计数量计算 | 设备容量 | ≤3000kW;3000kW以上
|  |  |  | 接地拆除 |  | 拆除性质
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0209000000 | CC85 | 水处理装置拆除 | 套 | 附件及本体拆除 | 按设计数量计算 | 装置名称 | 超滤装置;反渗透装置;清洗装置;砂滤装置;加药装置
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
0209000000 | CC86 | 工业水泵拆除 | 台 | 附件及本体拆除 | 按设计数量计算 | 设备型号、规格
|  |  |  | 接地拆除 |  | 拆除性质
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0209000000 | CC87 | 工业水泵出水过滤器拆除 | 台 | 附件及本体拆除 | 按设计数量计算 | 设备型号、规格
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
0209000000 | CC88 | 水冷系统管道拆除 | m | 附件及本体拆除 | 按设计数量计算 | 管道通径 | 通径≤100mm;通径≤300mm
|  |  |  | 接地拆除 |  | 拆除性质
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0209000000 | CC89 | 水冷系统仪器拆除 | 个 | 本体拆除 | 按设计数量计算 | 仪器名称
|  |  |  | 接地拆除 |  | 拆除性质
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0209000000 | CC90 | 水冷系统仪表拆除 | 个 | 隔离阀门 | 按设计数量计算 | 仪表名称
|  |  |  | 放水 |  | 拆除性质
一二次线缆拆除
本体拆除
旧料整理、包装
站内运输、堆放
0209000000 | CC91 | 直流接地极极环及电缆拆除 | m | 焦炭挖除 | 按设计极环周长计算 | 原极环形式
|  |  |  | 导流及配电电缆拆除 |  | 极环规格
|  |  |  | 馈电棒拆除 |  | 馈电棒型号规格
|  |  |  | 极环拆除 |  | 电缆型号规格
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 原焦炭铺设断面尺寸
|  |  |  | 站内运输、堆放 |  | 拆除性质
0209000000 | CC92 | 隔直装置拆除 | 台套 | 附件及本体拆除 | 按设计数量计算 | 装置电压等级
|  |  |  | 接地拆除 |  | 装置型号、规格
|  |  |  | 旧料整理、包装 |  | 拆除性质
站内运输、堆放
0301000000 | CG01 | 传输设备拆除 | 套、台 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称 | 波分复用设备;光端机 SDH;光端机 PDH;复用电端机;监控子中心设备（PDH）;脉冲编码调制（PCM）设备;光功率放大器;数字数据网设备（DDN）;光网络单元
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0301000000 | CG02 | 同步网设备拆除 | 套、台 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称 | 同步网设备;卫星接收机;监控管理设备;时钟屏
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0301000000 | CG03 | 会议电视、会议电话设备拆除 | 套 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称 | 会议电话设备;会议电视设备
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0301000000 | CG04 | 数据网设备拆除 | 套 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称 | 路由器;交换机;服务器;防火墙设备;存储设备
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0301000000 | CG05 | 程控交换设备拆除 | 套 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称 | 电话交换设备;电力调度程控交换机;电力调度录音装置
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0301000000 | CG06 | 摄像机拆除 | 台 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0301000000 | CG07 | 视频监控设备拆除 | 台、m² | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称 | 视频监控设备;显示设备
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0301000000 | CG08 | 48V蓄电池拆除 | 组 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 清理余物 |  | 容量
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0301000000 | CG09 | 蓄电池在线监测设备拆除 | 架 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 清理余物 |  | 拆除性质
站内运输堆放
0301000000 | CG10 | 电源屏拆除 | 面、台 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 型号、规格 | 高频开关电源屏;配电屏
|  |  |  | 清理余物 |  | 容量
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0301000000 | CG11 | 天馈线拆除 | 面 | 天线拆除 | 按设计数量计算 | 名称
|  |  |  | 馈线拆除 |  | 安装位置 | 铁塔上
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格 | 60m以内;100m以内
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0301000000 | CG12 | 收发信机拆除 | 套 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0301000000 | CG13 | 电力载波设备拆除 | 台 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0301000000 | CG14 | 分配架、机架拆除 | 架 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0301000000 | CG15 | 电缆交接配线箱拆除 | 个 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0301000000 | CG16 | 电缆走线架拆除 | m | 拆除走线架 | 按设计数量计算 | 名称
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0301000000 | CG17 | 设备电缆拆除 | m | 拆除电缆 | 按设计尺寸以长度计算 | 名称
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0301000000 | CG18 | 电子围栏主控制设备拆除 | 套 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0301000000 | CG19 | 围栏拆除 | m | 拆除围栏 | 按设计数量计算 | 名称
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0301000000 | CG20 | 门禁系统拆除 | 套 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称 | 读卡器;键盘;电磁锁;门禁控制器
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0301000000 | CG21 | 卫星中心站设备拆除 | 套 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称 | 室外单元;室内单元;监控设备
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0301000000 | CG22 | 卫星端站设备拆除 | 套 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0302000000 | CH01 | 架空光(电)缆拆除 | km | 拆除光（电）缆 | 按设计尺寸以长度计算 | 名称
|  |  |  | 拆除架空吊线 |  | 型号、规格
|  |  |  | 清理余物 |  | 拆除性质
0302000000 | CH02 | 室内光缆拆除 | km | 拆除光缆 | 按设计尺寸以长度计算 | 名称 | ADSS自承式光缆;室内通道光缆
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0302000000 | CH03 | 管道光缆拆除 | km | 拆除光缆 | 按设计尺寸以长度计算 | 名称
|  |  |  | 揭盖盖板 |  | 型号、规格
|  |  |  | 清理余物 |  | 拆除性质
0302000000 | CH04 | 水泥杆拆除 | 根 | 拆除水泥杆 | 按设计数量计算 | 名称
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0401000000 | CK01 | 杆塔基础拆除 | m³ | 土石开挖 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 基础拆除部位
基础拆除
回填
土渣清理、外运及处置
工器具移运
场地清理
0401000000 | CK02 | 护坡、挡土墙及排洪沟拆除 | m³ | 土石开挖 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 混凝土类型 | 钢筋混凝土;素混凝土
|  |  |  | 排水沟、挡土墙、护坡拆除 |  | 砌筑类型
回填
土渣清理、外运及处置
工器具移运
场地清理
0402000000 | CK03 | 混凝土杆(木杆)拆除 | 基 | 混凝土杆、木杆拆除、拉线拆除 | 按设计数量计算 | 杆材质
|  |  |  | 回收、包装 |  | 杆型 | 单杆;双杆
|  |  |  | 材料运输、装卸 |  | 原杆组立型式 | 整根式;分段式
|  |  |  | 场地清理 |  | 拆除性质
工器具移运
0402000000 | CK04 | 钢管杆拆除 | t | 钢管杆拆除 | 按设计数量以质量计算 | 杆型 | 单杆
|  |  |  | 回收、包装 |  | 原杆组立型式 | 整根式;分段式
|  |  |  | 材料运输、装卸 |  | 拆除性质
场地清理
工器具移运
0402000000 | CK05 | 拉线塔拆除 | t | 拉线塔、拉线拆除 | 按设计数量以质量计算 | 杆塔结构类型
|  |  |  | 回收、包装 |  | 全高 | 10m以下;30m以下;50m以下;70m以下;90m以下;110m以下;110m以上
|  |  |  | 材料运输、装卸 |  | 拆除性质
场地清理
工器具移运
0402000000 | CK06 | 自立塔拆除 | t | 自立塔拆除 | 按设计数量以质量计算 | 杆塔结构类型
|  |  |  | 回收、包装 |  | 全高 | 10m以下;30m以下;50m以下;70m以下;90m以下;110m以下;110m以上
|  |  |  | 材料运输、装卸 |  | 拆除性质
场地清理
工器具移运
0402000000 | CK07 | 混凝土横担拆除 | 组 | 横担拆除 | 按设计数量计算 | 名称 | 铁/木横担;瓷横担
|  |  |  | 回收、包装 |  | 拆除性质
材料运输、装卸
场地清理
工器具移运
0402000000 | CK08 | 杆塔附属设施拆除 | t | 横担拆除 | 按设计数量计算 | 附属设施名称
|  |  |  | 回收、包装 |  | 拆除性质
材料运输、装卸
场地清理
工器具移运
0403000000 | CK09 | 20kV及以下导线拆除 | km | 导线拆除 | 按设计尺寸以线路亘长计算 | 导线型号、规格 | 50mm²以下;95mm²以下;150mm²以下;185mm²以下;240mm²以下;300mm²以下;400mm²以下;2×185mm²以下;2×240mm²以下;2×300mm²以下;2×400mm²以下
|  |  |  | 回收、包装 |  | 回路数
|  |  |  | 材料运输、装卸 |  | 相数
|  |  |  | 场地清理 |  | 拆除性质
工器具移运
0403000000 | CK10 | 集束导线拆除 | km | 集束导线、金具拆除 | 按设计尺寸以线路亘长计算 | 导线型号、规格 | 二芯 35mm²以下;二芯 70mm²以下;二芯 120mm²以下;四芯 35mm²以下;四芯 70mm²以下;四芯 120mm²以下
|  |  |  | 回收、包装 |  | 回路数
|  |  |  | 材料运输、装卸 |  | 拆除性质
场地清理
工器具移运
0403000000 | CK11 | 进户线拆除 | m | 进户线拆除 | 按设计尺寸以线路亘长计算 | 导线型号、规格 | 35mm²以下;95mm²以下;95mm²以上
|  |  |  | 回收、包装 |  | 进户线根数
|  |  |  | 材料运输、装卸 |  | 拆除性质
场地清理
工器具移运
0403000000 | CK12 | 35kV及以上导线拆除 | km | 牵、张场场地建设 | 按设计长度以线路亘长计算 | 导线型号、规格 | 500mm²以下
|  |  |  | 引绳展放 |  | 回路数
|  |  |  | 护线及杆塔监护 |  | 相数
|  |  |  | 导线拆除 |  | 相分裂数 | 2分裂;4分裂;6分裂;8分裂
|  |  |  | 导线耐张串、均压环、屏蔽环拆除 |  | 拆除性质
回收、包装
材料运输、装卸
场地清理
工器具移运
0403000000 | CK13 | 地线拆除 | km | 牵、张场场地建设 | 按设计长度以线路亘长计算 | 型号、规格 | 35mm²以下;50mm²以下;70mm²以下;100mm²以下;100mm²以上
|  |  |  | 引绳展放 |  | 拆除性质
护线及杆塔监护
避雷线、OPGW、附件（除防振锤）拆除
材料运输、装卸
场地清理
工器具移运
OPGW
0403000000 | CK14 | 耦合屏蔽线拆除 | km | 牵、张场场地建设 | 按设计长度以线路亘长计算 | 根数 | 单根;双根
|  |  |  | 引绳展放 |  | 拆除性质
护线及杆塔监护
耦合屏蔽线、金具串拆除
接地连接线拆除
回收、包装
材料运输、装卸
场地清理
工器具移运
0403000000 | CK15 | 拦河线拆除 | 处 | 拦河线拆除 | 按设计数量计算 | 拦河线型号、规格
|  |  |  | 电杆拆除 |  | 电杆数量
|  |  |  | 回收、包装 |  | 拆除性质
材料运输、装卸
场地清理
工器具移运
0403000000 | CK16 | 交叉跨越 | 处 | 跨越架材料运输、装卸 | 按设计数量计算 | 被跨越物名称 | 铁路;一般公路;高速公路;高压电力线;弱电线;河流
|  |  |  | 跨越架搭拆 |  | 河流宽度 | 50m以下;150m以下;300m以下;300m以上
拆除导地线时跨越架的监护
场地清理
工器具移运
0404000000 | CK17 | 导线悬垂串拆除 | 单相、支 | 导线悬垂串、均压环、屏蔽环拆除 | 按设计数量计算 | 绝缘子型号
|  |  |  | 回收、包装 |  | 组合串联型式 | 单串;双串
|  |  |  | 材料运输、装卸 |  | 拆除性质
场地清理
工器具移运
0404000000 | CK18 | 导线悬垂线夹拆除 | 单相 | 导线悬垂线夹拆除 | 按设计数量计算 | 组合串联型式
|  |  |  | 回收、包装 |  | 悬垂线夹型号
|  |  |  | 材料运输、装卸 |  | 导线分裂数 | 单导线;双分裂;四分裂;六分裂;八分裂
|  |  |  | 场地清理 |  | 拆除性质
工器具移运
0404000000 | CK19 | 导线跳线串、跳线拆除 | 单相 | 导线跳线串、跳线拆除 | 按设计数量计算 | 跳线分裂数 | 单导线;双分裂;四分裂;六分裂;八分裂
|  |  |  | 回收、包装 |  | 拆除性质
材料运输、装卸
场地清理
工器具移运
0404000000 | CK20 | 其他金具拆除 | 个、单相、组 | 金具拆除 | 按设计数量计算 | 名称
|  |  |  | 回收、包装 |  | 拆除性质
材料运输、装卸
场地清理
工器具移运
0404000000 | CK21 | 避雷器及杆塔避雷针拆除 | 组/三相、支 | 避雷器、杆塔避雷针拆除 | 按设计数量计算 | 名称
|  |  |  | 回收、包装 |  | 拆除性质
材料运输、装卸
场地清理
工器具移运
0404000000 | CK22 | 输电线路监测装置拆除 | 台 | 装置设备拆除 | 按设计数量计算 | 装置名称
|  |  |  | 回收、包装 |  | 拆除性质
材料运输、装卸
场地清理
工器具移运
0405000000 | CK23 | 变压器拆除 | 台 | 变压器引线、配电变压器台架拆除 | 按设计数量计算 | 变压器类型 | 油浸式变压器;单相变压器
|  |  |  | 变压器拆除 |  | 变压器容量 | 50kVA以下;50kVA以上;100kVA以下;160kVA以下;315kVA以下;400kVA以下;630kVA以下
|  |  |  | 回收、包装 |  | 拆除性质
材料运输、装卸
场地清理
工器具移运
0405000000 | CK24 | 杆上配电装置拆除 | 组、台 | 配电装置引线、配电装置台架拆除 | 按设计数量计算 | 装置名称 | 跌落式熔断器;隔离开关;断路器;配电箱;负荷开关;变压器综合监测仪;低压无功补偿装置;户外计量箱10kV;户外计量箱1kV;电压互感器;电流互感器;线路故障指示器
|  |  |  | 配电装置拆除 |  | 拆除性质
回收、包装
材料运输、装卸
场地清理
工器具移运
0500000000 | CL01 | 低压架空电缆拆除 | m | 架空电缆用钢绞线设拆除 | 按设计尺寸以线路亘长计算 | 架空电缆型号 | 25mm²以下;50mm²以下;70mm²以下;100mm²以下;95mm²以下;150mm²以下;240mm²以下
|  |  |  | 低压架空电缆拆除 |  | 架空电缆用钢绞线型号 | 35mm²以下;50mm²以下;70mm²以下;100mm²以下
|  |  |  | 回收、包装 |  | 回路数
|  |  |  | 材料运输、装卸 |  | 拆除性质
场地清理
工器具移运
0500000000 | CL02 | 20kV及以下电缆本体拆除 | m、m/三相 | 核对路径、清理沟槽、疏通管道、泵水 | 按设计尺寸以线路亘长计算 | 电缆型号规格 | 50mm²以下;70mm²以下;120mm²以下;240mm²以下;400mm²以下
|  |  |  | 沿支架、墙面卡设拆除 |  | 电缆敷设类型 | 沟槽直埋;电缆沟（隧）道内;排管内;沿支架/墙面卡设
|  |  |  | 揭电缆保护板 |  | 回路数
|  |  |  | 电缆本体拆除、回收、缠盘 |  | 拆除性质
材料运输、装卸
场地清理
工器具移运
0500000000 | CL03 | 35kV及以上电缆本体拆除 | m/三相 | 核对路径、清理沟槽、疏通管道、泵水 | 按设计尺寸以线路亘长计算 | 电缆型号规格
|  |  |  | 揭电缆保护板 |  | 电缆敷设类型 | 沟槽直埋;电缆沟（隧）道内;排管内
|  |  |  | 电缆本体拆除、回收、缠盘 |  | 回路数
|  |  |  | 材料运输、装卸 |  | 拆除性质
场地清理
工器具移运
0500000000 | CL04 | 电缆中间接头、终端拆除 | 套/三相 | 解开电缆连接线(含接地连接) | 按设计数量计算 | 电缆型号规格 | 150mm²以下;400mm²以下;800mm²以下;1000mm²以下;1000mm²以上
|  |  |  | 割断电缆 |  | 拆除性质
电缆密封处理
回收、包装
材料运输、装卸
场地清理
工器具移运
()
0500000000 | CL05 | 电缆分支箱拆除 | 台 | 解开电缆分支箱连接线 | 按设计数量计算 | 电缆分支箱型号规格
|  |  |  | 分支箱拆除 |  | 回路数 | 6回路;8回路;10回路
|  |  |  | 回收、包装 |  | 拆除性质
材料运输、装卸
场地清理
工器具移运
0500000000 | CL06 | 接地装置拆除 | 套/三相 | 接地电缆、同轴电缆拆除 | 按设计数量计算 | 接地箱型号规格 | 直线接地箱;经护层保护器接地箱;交叉接地箱;单相保护箱
|  |  |  | 接线箱拆除 |  | 拆除性质
回收、包装
材料运输、装卸
场地清理
工器具移运
0500000000 | CL07 | 电缆防火拆除 | m、m² | 电缆防火槽盒、防火隔板、防火墙拆除 | 1.以米计量，按设计长度计算 2.以平方米计量，按设计尺寸以面积计算 | 电缆防火材料 | 防火槽;防火隔板;防火墙
|  |  |  | 回收、包装 |  | 拆除性质
材料运输、装卸
场地清理
工器具移运
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“清单目录”页签进行输入

## 清单指引
清单编码 | 工作内容 | 预算定额编码 | 预算定额来源 | 概算定额编码 | 概算定额来源