## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 行业通信拆除清单库2018-技改20定额
发布时间 | 2018/12/07
适用范围 | 技改

## 清单目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 通信设备（编码CG）
0200000000 |  | 通信线路（编码CH）
Note on A1: 请输入章节码，建议输入9位数字组合，例如“101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。父章节码必须存在

## 清单子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 工作内容 | 计算规则 | 项目特征 | 特征值
0100000000 | CG01 | 传输设备拆除 | 套 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称 | 波分复用设备;光端机 SDH;光端机 PDH;复用电端机;监控子中心设备（PDH）;脉冲编码调制（PCM）设备;光功率放大器;数字数据网设备（DDN）;光网络单元
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0100000000 | CG01 | 传输设备拆除 | 台 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称 | 波分复用设备;光端机 SDH;光端机 PDH;复用电端机;监控子中心设备（PDH）;脉冲编码调制（PCM）设备;光功率放大器;数字数据网设备（DDN）;光网络单元
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0100000000 | CG02 | 同步网设备拆除 | 套 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称 | 同步网设备;卫星接收机;监控管理设备;时钟屏
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0100000000 | CG02 | 同步网设备拆除 | 台 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称 | 同步网设备;卫星接收机;监控管理设备;时钟屏
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0100000000 | CG03 | 会议电视、会议电话设备拆除 | 套 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称 | 会议电话设备;会议电视设备
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0100000000 | CG04 | 数据网设备拆除 | 套 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称 | 路由器;交换机;服务器;防火墙设备;存储设备
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0100000000 | CG05 | 程控交换设备拆除 | 套 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称 | 电话交换设备;电力调度程控交换机;电力调度录音装置
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0100000000 | CG06 | 摄像机拆除 | 台 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0100000000 | CG07 | 视频监控设备拆除 | 台 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称 | 视频监控设备;显示设备
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0100000000 | CG07 | 视频监控设备拆除 | ㎡ | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称 | 视频监控设备;显示设备
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0100000000 | CG08 | 48V蓄电池拆除 | 组 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 清理余物 |  | 容量
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0100000000 | CG09 | 蓄电池在线监测设备拆除 | 架 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 清理余物 |  | 拆除性质
站内运输堆放
0100000000 | CG10 | 电源屏拆除 | 面 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 型号、规格 | 高频开关电源屏;配电屏
|  |  |  | 清理余物 |  | 容量
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0100000000 | CG10 | 电源屏拆除 | 台 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 型号、规格 | 高频开关电源屏;配电屏
|  |  |  | 清理余物 |  | 容量
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0100000000 | CG11 | 天馈线拆除 | 面 | 天线拆除 | 按设计数量计算 | 名称
|  |  |  | 馈线拆除 |  | 安装位置 | 铁塔上
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格 | 60m以内;100m以内
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0100000000 | CG12 | 收发信机拆除 | 套 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0100000000 | CG13 | 电力载波设备拆除 | 台 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0100000000 | CG14 | 分配架、机架拆除 | 架 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0100000000 | CG15 | 电缆交接配线箱拆除 | 个 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0100000000 | CG16 | 电缆走线架拆除 | m | 拆除走线架 | 按设计数量计算 | 名称
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0100000000 | CG17 | 设备电缆拆除 | m | 拆除电缆 | 按设计尺寸以长度计算 | 名称
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0100000000 | CG18 | 电子围栏主控制设备拆除 | 套 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0100000000 | CG19 | 围栏拆除 | m | 拆除围栏 | 按设计数量计算 | 名称
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0100000000 | CG20 | 门禁系统拆除 | 套 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称 | 读卡器;键盘;电磁锁;门禁控制器
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0100000000 | CG21 | 卫星中心站设备拆除 | 套 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称 | 室外单元;室内单元;监控设备
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0100000000 | CG22 | 卫星端站设备拆除 | 套 | 拆除设备 | 按设计数量计算 | 名称
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0200000000 | CH01 | 架空光(电)缆拆除 | km | 拆除光（电）缆 | 按设计尺寸以长度计算 | 名称
|  |  |  | 拆除架空吊线 |  | 型号、规格
|  |  |  | 清理余物 |  | 拆除性质
0200000000 | CH02 | 室内光缆拆除 | km | 拆除光缆 | 按设计尺寸以长度计算 | 名称 | ADSS自承式光缆;室内通道光缆
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
0200000000 | CH03 | 管道光缆拆除 | km | 拆除光缆 | 按设计尺寸以长度计算 | 名称
|  |  |  | 揭盖盖板 |  | 型号、规格
|  |  |  | 清理余物 |  | 拆除性质
0200000000 | CH04 | 水泥杆拆除 | 根 | 拆除水泥杆 | 按设计数量计算 | 名称
|  |  |  | 清理余物 |  | 型号、规格
|  |  |  | 站内运输堆放 |  | 拆除性质
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“清单目录”页签进行输入

## 清单指引
清单编码 | 工作内容 | 预算定额编码 | 预算定额来源 | 概算定额编码 | 概算定额来源
CG01 |  | CYZ1-1~10 | 拆除预算 第五册 通信工程
CG01 |  | CYZ1-1~10 | 拆除预算 第五册 通信工程
CG02 |  | CYZ1-14~17 | 拆除预算 第五册 通信工程
CG02 |  | CYZ1-14~17 | 拆除预算 第五册 通信工程
CG03 |  | CYZ1-56~57 | 拆除预算 第五册 通信工程
CG04 |  | CYZ1-58~62 | 拆除预算 第五册 通信工程
CG05 |  | CYZ1-42~44 | 拆除预算 第五册 通信工程
CG06 |  | CYZ1-48 | 拆除预算 第五册 通信工程
CG07 |  | CYZ1-49 | 拆除预算 第五册 通信工程
CG07 |  | CYZ1-49 | 拆除预算 第五册 通信工程
CG08 |  | CYZ1-18~19 | 拆除预算 第五册 通信工程
CG09 |  | CYZ1-20 | 拆除预算 第五册 通信工程
CG10 |  | CYZ1-21 | 拆除预算 第五册 通信工程
CG10 |  | CYZ1-21 | 拆除预算 第五册 通信工程
CG12 |  | CYZ1-31 | 拆除预算 第五册 通信工程
CG13 |  | CYZ1-32~34 | 拆除预算 第五册 通信工程
CG14 |  | CYZ1-39 | 拆除预算 第五册 通信工程
CG15 |  | CYZ1-37 | 拆除预算 第五册 通信工程
CG16 |  | CYZ1-38 | 拆除预算 第五册 通信工程
CG17 |  | CYZ1-40 | 拆除预算 第五册 通信工程
CG18 |  | CYZ1-52 | 拆除预算 第五册 通信工程
CG19 |  | CYZ1-53 | 拆除预算 第五册 通信工程
CG20 |  | CYZ1-54~55 | 拆除预算 第五册 通信工程
CG22 |  | CYZ1-66 | 拆除预算 第五册 通信工程
CH01 |  | CYZ3-1 | 拆除预算 第五册 通信工程
CH02 |  | CYZ3-3 | 拆除预算 第五册 通信工程
CH04 |  | CYZ3-6 | 拆除预算 第五册 通信工程