## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 行业通信技改清单库2018-技改20定额
发布时间 | 2018/12/18
适用范围 | 技改

## 清单目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 光纤通信数字设备（编码JG）
0200000000 |  | 同步网设备（编码JG）
0300000000 |  | 通信电源设备（编码JG）
0400000000 |  | 微波设备（编码JG）
0500000000 |  | 电力载波设备（编码JG）
0600000000 |  | 程控交换设备（编码JG）
0700000000 |  | 监控设备、电子围栏、门禁系统（编码JG）
0800000000 |  | 会议电话、会议电视设备（编码JG）
0900000000 |  | 数据网设备（编码JG）
1000000000 |  | 卫星通信甚小口径地面站（VSAT）（编码JG）
1100000000 |  | 通信线路（编码JG）
1200000000 |  | 辅助设备（编码JG）
1300000000 |  | 设备电缆（编码JG）
1400000000 |  | 公共设备（编码JG）
1500000000 |  | 通信业务（编码JG）
Note on A1: 请输入章节码，建议输入9位数字组合，例如“101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。父章节码必须存在

## 清单子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 工作内容 | 计算规则 | 项目特征 | 特征值
0100000000 | JG01 | 光纤数字传输设备 | 端 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称 | 光端机 PDH
|  |  |  | 单机性能测试 |  | 型号、规格
网管数据配置
设备调试
通道调测
0100000000 | JG02 | 光纤数字传输设备接口单元盘 | 块 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 性能测试 |  | 型号、规格 | 10Gb/s;2.5Gb/s;622Mb/s;155Mb/s(光）;155Mb/s(电）;45M/34Mb/s;2Mb/s
网管数据配置
设备调试
通道调测
0100000000 | JG03 | 光纤数字传输设备网管 | 套 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 调测、配置数据 |  | 型号、规格 | 网元级;网络级
运行试验
0100000000 | JG04 | 光功率放大器 | 套 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 网管数据配置 |  | 型号、规格
单机性能测试
0100000000 | JG05 | 转换器 | 个 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称 | 光转换器;协议转换器
|  |  |  | 单机性能测试 |  | 型号、规格
0100000000 | JG06 | 波分复用设备 | 端 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单机性能测试 |  | 型号、规格
设备调试
网管数据配置
通道调测
0100000000 | JG07 | 光线路终端(OLT) | 台 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单机性能调测 |  | 型号、规格
通道调测
0100000000 | JG08 | 光网络单元(ONU) | 台 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单机性能调测 |  | 型号、规格
通道调测
0100000000 | JG09 | 无源光网络设备网管 | 套 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称 | 网管系统
|  |  |  | 调测、配置数据 |  | 型号、规格
系统联调
0100000000 | JG10 | 无线接入设备 | 套 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称 | 接入点设备;中继设备
|  |  |  | 单机性能调测 |  | 型号、规格
系统联调
0100000000 | JG11 | 中低压载波设备 | 套 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称 | 从载波设备;主载波设备
|  |  |  | 单机性能调测 |  | 型号、规格
系统联调
0100000000 | JG12 | 数字交叉连接设备（DDN） | 套 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单机性能测试 |  | 型号、规格
0100000000 | JG12 | 数字交叉连接设备（DDN） | 子架 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单机性能测试 |  | 型号、规格
0100000000 | JG12 | 数字交叉连接设备（DDN） | 盘 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单机性能测试 |  | 型号、规格
0100000000 | JG13 | PCM设备 | 端 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单机性能调测 |  | 型号、规格
0200000000 | JG14 | 通信数字同步网设备 | 台 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单机性能调测 |  | 型号、规格
监控或网管设备调测
系统联调
0200000000 | JG14 | 通信数字同步网设备 | 套 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单机性能调测 |  | 型号、规格
监控或网管设备调测
系统联调
0200000000 | JG15 | 通信数字同步网设备板卡更换 | 块 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 性能测试 |  | 型号、规格 | 时间;频率;NTP
设备调试
0300000000 | JG16 | 48V蓄电池 | 组 | 安装固定蓄电池柜（架） | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 安装固定蓄电池 |  | 容量 | 300Ah以下;500Ah以下;1000Ah以下
补充电、放电
容量试验
0300000000 | JG17 | 蓄电池在线监测设备 | 组 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
性能调测
0300000000 | JG18 | 高频开关电源屏 | 面 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 单机指标调测 |  | 容量 | 100A以下;200A以下;300A以下;600A以下;600A以上
信号告警特性调测
并机性能调测
0300000000 | JG19 | 高频开关整流模块 | 块 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 性能调测 |  | 容量 | 50A以下;50A以上
0300000000 | JG20 | 其他电源设备 | 台 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 测试调整 |  | 型号、规格
自动性能调测
人工倒换供电
0300000000 | JG20 | 其他电源设备 | 套 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 测试调整 |  | 型号、规格
自动性能调测
人工倒换供电
0400000000 | JG21 | 微波天线 | 面 | 搬运、吊装 | 按设计图示数量计算 | 安装位置 | 铁塔上
|  |  |  | 安装固定、接地 |  | 型号、规格 | 30m以内;60m以内;100m以内
天线调测
0400000000 | JG22 | 微波馈线 | m | 搬运、吊装 | 按设计图示数量计算 | 安装位置 | 楼房上;铁塔上
|  |  |  | 安装固定、接地 |  | 型号、规格
|  |  |  | 馈线调测 |  | 馈线条数
安装调测分路系统
0400000000 | JG23 | 微波设备 | 套 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单机性能测试 |  | 型号、规格
复用设备调试
监控或网管设备调测
0400000000 | JG23 | 微波设备 | 部 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单机性能测试 |  | 型号、规格
复用设备调试
监控或网管设备调测
0400000000 | JG24 | 微波电路调测 | 段 | 微波数字段测试 | 按设计图示数量计算 | 名称
全电路测试
0400000000 | JG24 | 微波电路调测 | 站 | 微波数字段测试 | 按设计图示数量计算 | 名称
全电路测试
0500000000 | JG25 | 电力载波设备 | 台 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称 | 电力载波设备;高频差接网络设备
|  |  |  | 单机性能测试 |  | 型号、规格
系统联调
0600000000 | JG26 | 程控电话交换设备 | 套 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单机性能测试 |  | 型号、规格
|  |  |  | 系统联调 |  | 包含的辅助设备名称
0600000000 | JG27 | 电力调度程控交换机 | 套 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单机性能测试 |  | 型号、规格 | 128线以下;128线以上
扩装板卡
系统联调
0600000000 | JG28 | 电力调度台 | 台 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单机性能测试 |  | 型号、规格
0600000000 | JG29 | 软交换设备 | 台 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单机性能测试 |  | 型号、规格
系统调试
0700000000 | JG30 | 视频监控采集设备 | 台 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单机性能测试 |  | 型号、规格
0700000000 | JG31 | 视频监控管理设备 | 套 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称 | 前端视频管理机;前端监视器
|  |  |  | 单机性能测试 |  | 型号、规格 | 4路以下;16路以下;16路以上;14in以下;22in以下;22in以上
|  |  |  | 系统联调 |  | 包含的辅助设备名称
0700000000 | JG32 | 动力环境监控采集设备 | 个 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单机性能测试 |  | 型号、规格
0700000000 | JG33 | 动力环境监控设备 | 台 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单机性能调测 |  | 型号、规格
通道测试
系统联调
0700000000 | JG34 | 电子围栏主控制设备 | 套 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
单机性能调测
系统调试
入侵报警系统前端调试
0700000000 | JG35 | 电子围栏安装 | m | 安装固定 | 按设计图示尺寸以长度计算 | 型号、规格
性能测试
0700000000 | JG36 | 电子围栏监测装置 | 套 | 定位安装 | 按设计图示数量计算 | 名称 | 警号装置;红外探测器
|  |  |  | 单机性能调测 |  | 型号、规格
0700000000 | JG37 | 门禁控制设备 | 台 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单机性能调测 |  | 型号、规格 | 4门以下;8门以下;16门以下
系统联调
0700000000 | JG38 | 门禁设备 | 台 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单机性能调测 |  | 型号、规格
0800000000 | JG39 | 会议电话设备 | 架 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称 | 会议电话汇接机
|  |  |  | 单机性能测试 |  | 型号、规格 | 48路以下;48路以上
通道测试
设备联调
0800000000 | JG40 | 会议电视设备 | 台 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称 | 会议电视终端机
|  |  |  | 单机性能测试 |  | 型号、规格 | 主会场;分会场
联网试验
试通试验
联网调试
性能测试
0900000000 | JG41 | 网络设备 | 台 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称 | 路由器;网络交换机
|  |  |  | 单机性能调测 |  | 型号、规格 | 接入层;汇聚层;核心层;低端;中端;高端
系统性能测试
联试安全保护
0900000000 | JG42 | 网络设备接口板 | 块 | 安装固定 | 按设计图示数量计算 | 名称 | 路由器接口板
|  |  |  | 性能调测 |  | 型号、规格 | 接入层;汇聚层;核心层
0900000000 | JG43 | 数据存储设备 | 台 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单机性能调测 |  | 型号、规格
联机调试
0900000000 | JG44 | 网络系统调试 | 系统 | 设备联调 | 按设计图示数量计算 | 名称 | 局域网系统调试
通过互联网访问内部业务系统调试
网络安全系统调试
1000000000 | JG45 | 中心站设备 | 台 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称 | 室外单元;室内单元;监控设备
|  |  |  | 单机及单元调试 |  | 型号、规格
系统调测
1000000000 | JG46 | 端站设备 | 台 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称 | 固定站;移动站
|  |  |  | 单机及单元调试 |  | 型号、规格
系统调测
1100000000 | JG47 | 自立杆 | 根 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 挖填、清理、夯实 |  | 型号、规格
立杆
1100000000 | JG48 | 架空光缆 | km | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以长度计算 | 名称
|  |  |  | 吊线、拉线及光缆架设 |  | 型号、规格 | 12芯以下;36芯以下;60芯以下;60芯以上
打穿墙洞、安装支撑物
钢管敷设安装
金具安装
引上光缆土石方挖填、穿放
牵张场地建设
1100000000 | JG49 | 管道光缆 | km | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以长度计算 | 名称
|  |  |  | 人工开挖路面 |  | 型号、规格 | 12芯以下;36芯以下;60芯以下;60芯以上
打穿墙洞、安装支撑物
管道清理
电缆沟揭盖盖板
光缆敷设
1100000000 | JG50 | 水下光缆敷设 | km | 水下光缆运输 | 按设计图示尺寸以长度计算 | 敷设方式
|  |  |  | 牵引主钢缆敷设 |  | 型号、规格
|  |  |  | 施工船舶拐点转向 |  | 水深
|  |  |  | 辅助牵引钢缆敷设 |  | 水底埋深
安装及投放埋设机、安装并回收导缆笼、下水检查、收绞牵引钢缆
水下光缆敷设、埋设、抛设
装置水下固定安装
实时监控、辅助船只顶推
收回埋设机、收回锚及浮标
护航及警戒
盘缆、余缆卸船
工器具移运
场地清理
1100000000 | JG51 | 子管敷设 | km | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以长度计算 | 名称
|  |  |  | 沟底修整夯实 |  | 型号、规格
锯管、弯管、接口、敷设
管卡固定、刷漆、管口封堵、金属管接地
1100000000 | JG52 | 室内光缆 | m | 敷设光缆 | 按设计图示尺寸以长度计算 | 型号、规格 | 槽道式光缆;通道光缆
|  |  |  | 打穿墙洞、安装支撑物 |  | 安装方式
1100000000 | JG53 | 音频电缆 | km | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以长度计算 | 型号、规格 | 50对以下;100对以下;100对以上
|  |  |  | 人工开挖路面 |  | 安装方式
引上光（电）缆土石方挖填、穿放
打穿墙洞、安装支承物
电缆沟揭盖盖板
吊线及电缆架设
电缆敷设
成端电缆
接续、全程调测
1100000000 | JG54 | 光缆单盘测试 | 盘 | 单盘测量 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 记录数据 |  | 型号、规格 | 12芯以下;24芯以下;36芯以下;48芯以下;60芯以下;60芯以上
1100000000 | JG55 | 光缆接续 | 头 | 剥缆、清洗 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 纤芯熔接 |  | 型号、规格 | 12芯以下;24芯以下;36芯以下;48芯以下;60芯以下;60芯以上
|  |  |  | 复测衰减、封装 |  | 光缆类别
安装接头盒、盘余缆
1100000000 | JG56 | 光缆测试 | 中继段 | 光纤特性测试、衰耗测试 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 光纤试通测试 |  | 型号、规格 | 12芯以下;24芯以下;36芯以下;48芯以下;60芯以下;60芯以上
|  |  |  | 记录数据 |  | 光缆类别
1100000000 | JG56 | 光缆测试 | 用户段 | 光纤特性测试、衰耗测试 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 光纤试通测试 |  | 型号、规格 | 12芯以下;24芯以下;36芯以下;48芯以下;60芯以下;60芯以上
|  |  |  | 记录数据 |  | 光缆类别
1100000000 | JG57 | 顶管 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 土壤类别
|  |  |  | 工作坑开挖、工作棚搭拆，安装导轨、顶管设备 |  | 管材型号、规格
|  |  |  | 挖土，余土、泥浆外运及处理 |  | 深度
管道顶进
1200000000 | JG58 | 电缆槽道、走线架 | m | 组装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 安装固定、接地 |  | 型号、规格
1200000000 | JG59 | 机架 | 架 | 安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称
型号、规格
1200000000 | JG60 | 分配架 | 架 | 整架安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 子架安装固定、接地 |  | 型号、规格 | 整架;子架
1200000000 | JG60 | 分配架 | 个 | 整架安装固定、接地 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 子架安装固定、接地 |  | 型号、规格 | 整架;子架
1200000000 | JG61 | 分线设备 | 个 | 固定箱体 | 按设计图示数量计算 | 名称 | 保安单元;电缆交接配线箱;音频分线盒
|  |  |  | 箱内件组装 |  | 型号、规格 | 100回线以下;200回线以下;300回线以下;600回线以下;1000回线以下;20回线以下;50回线以下;100回线以下
接地
接地连线
1300000000 | JG62 | 布放线缆 | m | 布放线缆 | 按设计图示尺寸以长度计算 | 名称
|  |  |  | 做头 |  | 型号、规格 | 16mm²;35mm²;95mm²
整理
试通
1300000000 | JG63 | 配线架布放跳线 | 回 | 布放跳线 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 绑扎 |  | 型号、规格
卡线
1300000000 | JG63 | 配线架布放跳线 | 条 | 布放跳线 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 绑扎 |  | 型号、规格
卡线
1300000000 | JG64 | 放绑软光纤 | 条 | 放线 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 绑扎 |  | 型号、规格
1300000000 | JG65 | 固定线缆 | 条 | 放线 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 绑扎 |  | 型号、规格 | 32芯;64芯;128芯
做头
1400000000 | JG66 | 公共设备 | 台 | 公共设备安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单机性能测试 |  | 型号、规格
互联、检测调试
1400000000 | JG66 | 公共设备 | 块 | 公共设备安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 单机性能测试 |  | 型号、规格
互联、检测调试
1400000000 | JG67 | 模块 | 块 | 模块安装 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 模块调测 |  | 型号、规格
1500000000 | JG68 | 业务接入、割接 | 条 | 业务校核、接入、割接 | 按设计图示数量计算 | 业务名称
|  |  |  | 用户数据、功能调试 |  | 业务容量 | 64Kb/s;2Mb/s;34Mb/s;155Mb/s;622Mb/s;2.5Gb/s;10Gb/s;10/100Mb/s
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“清单目录”页签进行输入

## 清单指引
清单编码 | 工作内容 | 预算定额编码 | 预算定额来源 | 概算定额编码 | 概算定额来源
JG01 |  | JYZ1-1~16 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ1-1~7 | 技改概算 第六册 通信工程
JG02 |  | JYZ1-17~25 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ1-8~9 | 技改概算 第六册 通信工程
JG03 |  | JYZ1-58~60 | 技改预算 第六册 通信工程
JG04 |  | JYZ1-27 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ1-11 | 技改概算 第六册 通信工程
JG05 |  | JYZ1-26 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ1-10 | 技改概算 第六册 通信工程
JG07 |  | JYZ1-55 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ1-32 | 技改概算 第六册 通信工程
JG08 |  | JYZ1-54 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ1-31 | 技改概算 第六册 通信工程
JG09 |  | JYZ1-53,JYZ1-56~57 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ1-33~34 | 技改概算 第六册 通信工程
JG11 |  | JYZ5-5~6 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ5-3~4 | 技改概算 第六册 通信工程
JG12 |  | JYZ1-50~52 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ1-27~29 | 技改概算 第六册 通信工程
JG12 |  | JYZ1-50~52 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ1-27~29 | 技改概算 第六册 通信工程
JG12 |  | JYZ1-50~52 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ1-27~29 | 技改概算 第六册 通信工程
JG13 |  | JYZ1-2 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ1-2 | 技改概算 第六册 通信工程
JG14 |  | JYZ2-1~4,JYZ2-6~10 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ2-1~4,JGZ2-6~8 | 技改概算 第六册 通信工程
JG14 |  | JYZ2-1~4,JYZ2-6~10 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ2-1~4,JGZ2-6~8 | 技改概算 第六册 通信工程
JG15 |  | JYZ2-5 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ2-5 | 技改概算 第六册 通信工程
JG16 |  | JYZ3-2~4 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ3-1~2 | 技改概算 第六册 通信工程
JG17 |  | JYZ3-7 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ3-3 | 技改概算 第六册 通信工程
JG18 |  | JYZ3-8~12 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ3-4~7 | 技改概算 第六册 通信工程
JG19 |  | JYZ3-13~14 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ3-8 | 技改概算 第六册 通信工程
JG20 |  | JYZ3-21~24 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ3-10~12 | 技改概算 第六册 通信工程
JG20 |  | JYZ3-21~24 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ3-10~12 | 技改概算 第六册 通信工程
JG21 |  | JYZ4-1~12,JYZ4-17~18 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ4-1~4 | 技改概算 第六册 通信工程
JG22 |  | JYZ4-13~16,JYZ4-19 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ4-5~6 | 技改概算 第六册 通信工程
JG23 |  | JYZ4-20~28 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ4-7 | 技改概算 第六册 通信工程
JG23 |  | JYZ4-20~28 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ4-7 | 技改概算 第六册 通信工程
JG24 |  | JYZ4-34~38 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ4-8~9 | 技改概算 第六册 通信工程
JG24 |  | JYZ4-34~38 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ4-8~9 | 技改概算 第六册 通信工程
JG25 |  | JYZ5-1~6 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ5-1~4 | 技改概算 第六册 通信工程
JG26 |  | JYZ8-1~8 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ8-1~6 | 技改概算 第六册 通信工程
JG27 |  | JYZ8-9~10,JYZ8-13~14,JYZ8-16 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ8-7~11 | 技改概算 第六册 通信工程
JG28 |  | JYZ8-11~12 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ8-8 | 技改概算 第六册 通信工程
JG30 |  | JYZ9-1~8 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ9-1~5 | 技改概算 第六册 通信工程
JG31 |  | JYZ9-9~23 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ9-6~12 | 技改概算 第六册 通信工程
JG33 |  | JYZ9-24~26 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ9-12 | 技改概算 第六册 通信工程
JG34 |  | JYZ9-27,JYZ9-33 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ9-14 | 技改概算 第六册 通信工程
JG35 |  | JYZ9-28~30 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ9-15 | 技改概算 第六册 通信工程
JG36 |  | JYZ9-31~32 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ9-16 | 技改概算 第六册 通信工程
JG37 |  | JYZ9-34~39 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ9-18~19 | 技改概算 第六册 通信工程
JG38 |  | JYZ9-40 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ9-20 | 技改概算 第六册 通信工程
JG39 |  | JYZ10-1~15 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ10-1~11 | 技改概算 第六册 通信工程
JG40 |  | JYZ10-1~15 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ10-1~11 | 技改概算 第六册 通信工程
JG41 |  | JYZ11-1~3,JYZ11-5~6,JYZ11-8~21,JYZ11-23 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ11-1~6,JGZ11-8~20 | 技改概算 第六册 通信工程
JG42 |  | JYZ11-4,JYZ11-7,JYZ11-22 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ11-4,JGZ11-7,JGZ11-21 | 技改概算 第六册 通信工程
JG43 |  | JYZ11-24~28 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ11-22~23 | 技改概算 第六册 通信工程
JG44 |  | JYZ11-29~34 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ11-24~29 | 技改概算 第六册 通信工程
JG45 |  | JYZ12-1~3,JYZ12-5~6 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ12-1~2,JGZ12-4~5 | 技改概算 第六册 通信工程
JG46 |  | JYZ12-4 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ12-3 | 技改概算 第六册 通信工程
JG47 |  | JYZ17-1~3 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ17-1 | 技改概算 第六册 通信工程
JG48 |  | JYZ17-4~9 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ17-3 | 技改概算 第六册 通信工程
JG49 |  | JYZ17-13~20 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ17-5 | 技改概算 第六册 通信工程
JG51 |  |  |  | JGZ17-2 | 技改概算 第六册 通信工程
JG52 |  | JYZ17-24~25 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ17-6 | 技改概算 第六册 通信工程
JG53 |  | JYZ17-10~12,JYZ17-21~23 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ17-7~16 | 技改概算 第六册 通信工程
JG54 |  | JYZ17-33~38 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ17-26~29 | 技改概算 第六册 通信工程
JG55 |  | JYZ17-39~52 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ17-30~38 | 技改概算 第六册 通信工程
JG56 |  | JYZ17-53~65 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ17-39~46 | 技改概算 第六册 通信工程
JG56 |  | JYZ17-53~65 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ17-39~46 | 技改概算 第六册 通信工程
JG57 |  | JYZ17-85~88 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ17-22~23 | 技改概算 第六册 通信工程
JG58 |  | JYZ6-2~3 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ6-2 | 技改概算 第六册 通信工程
JG59 |  | JYZ6-1 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ6-1 | 技改概算 第六册 通信工程
JG60 |  | JYZ6-7~8 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ6-6~7 | 技改概算 第六册 通信工程
JG60 |  | JYZ6-7~8 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ6-6~7 | 技改概算 第六册 通信工程
JG61 |  | JYZ6-20~28 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ6-14~17 | 技改概算 第六册 通信工程
JG62 |  | JYZ7-1~3 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ7-1 | 技改概算 第六册 通信工程
JG63 |  | JYZ7-4~5 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ7-2 | 技改概算 第六册 通信工程
JG63 |  | JYZ7-4~5 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ7-2 | 技改概算 第六册 通信工程
JG64 |  | JYZ7-6 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ7-3 | 技改概算 第六册 通信工程
JG65 |  | JYZ7-7~9 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ7-4 | 技改概算 第六册 通信工程
JG66 |  | JYZ14-1~7,JYZ14-10~14 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ14-1~2,JGZ14-5~6 | 技改概算 第六册 通信工程
JG66 |  | JYZ14-1~7,JYZ14-10~14 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ14-1~2,JGZ14-5~6 | 技改概算 第六册 通信工程
JG67 |  | JYZ14-8~9 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ14-4~5 | 技改概算 第六册 通信工程
JG68 |  | JYZ15-1~13 | 技改预算 第六册 通信工程 | JGZ15-1~3 | 技改概算 第六册 通信工程