## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 国网补充定额（2023年版）
发布时间 | 2024/07/02
适用范围 | 西藏

## 定额目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 概算定额
0101000000 | 0100000000 | 国网建筑工程概算补充定额
0101010000 | 0101000000 | 主变压器室泄压墙补充定额（试行）〔2023〕33号
0101010100 | 0101010000 | 第 5 章 墙体工程
0101010101 | 0101010100 | 5.1 外墙
0101020000 | 0101000000 | 变电站钢结构全螺栓连接补充定额（试行）〔2023〕33号
0101020100 | 0101020000 | 第 8 章 钢结构工程
0101020101 | 0101020100 | 8.2 其他建筑钢结构
0102000000 | 0100000000 | 国网电气设备安装工程概算补充定额
0102010000 | 0102000000 | 特高压电网工程可控高抗安装及调试补充定额（试行）〔2023〕33号
0102010100 | 0102010000 | 第 2 章 变压器
0102010101 | 0102010100 | 2.1 1000kV 可控并联电抗器安装
0200000000 |  | 预算定额
0201000000 | 0200000000 | 国网建筑工程预算补充定额
0201010000 | 0201000000 | 变电建筑基坑工程监测费用补充定额（试行）〔2023〕33号
0201010100 | 0201010000 | 第 22 章 监测点布置
0201010101 | 0201010100 | 22.1 基准点、工作基点布置
0201010102 | 0201010100 | 22.2 周边地表竖向位移测点布置
0201010103 | 0201010100 | 22.3 深层水平位移测点布置
0201010104 | 0201010100 | 22.4 支撑轴力测点布置
0201010105 | 0201010100 | 22.5 锚杆轴力测点布置
0201010106 | 0201010100 | 22.6 地下水位测点布置
0201010107 | 0201010100 | 22.7 周边建筑竖向位移测点布置
0201010108 | 0201010100 | 22.8 周边建筑倾斜测点布置
0201010109 | 0201010100 | 22.9 周边建筑裂缝、地表裂缝测点布置
0201010110 | 0201010100 | 22.10 周边管线测点布置
0201010200 | 0201010000 | 第 23 章 现场监测
0201010201 | 0201010200 | 23.1 水平位移监测
0201010202 | 0201010200 | 23.2 竖向位移监测
0201010203 | 0201010200 | 23.3 深层水平位移监测
0201010204 | 0201010200 | 23.4 轴力监测
0201010205 | 0201010200 | 23.5 地下水位监测
0201010206 | 0201010200 | 23.6 周边建筑倾斜监测
0201010207 | 0201010200 | 23.7 周边建筑裂缝、地表裂缝监测
0201010208 | 0201010200 | 23.8 周边管线监测
0201020000 | 0201000000 | 主变压器室泄压墙补充定额（试行）〔2023〕33号
0201020100 | 0201020000 | 第 7 章 隔墙与天棚吊顶工程
0201020101 | 0201020100 | 7.1 隔墙
0201030000 | 0201000000 | 变电站钢结构全螺栓连接补充定额（试行）〔2023〕33号
0201030100 | 0201030000 | 第 6 章金属结构工程
0201030101 | 0201030100 | 6.4 金属结构安装
0202000000 | 0200000000 | 国网电气设备安装工程预算补充定额
0202010000 | 0202000000 | 特高压电网工程可控高抗安装及调试补充定额（试行）〔2023〕33号
0202010100 | 0202010000 | 第 2 章 变压器
0202010101 | 0202010100 | 2.5 电抗器
0202010200 | 0202010000 | 第 3 章 配电装置
0202010201 | 0202010200 | 3.5 电力电容器
0202020000 | 0202000000 | 压力注浆接地补充定额（试行）〔2023〕31号
0202020100 | 0202020000 | 第9章照明及接地
0202020101 | 0202020100 | 9.11 深井接地
0203000000 | 0200000000 | 国网架空输电线路工程预算补充定额
0203010000 | 0203000000 | 架空输电线路工程机械挖干砂土质补充定额(试行)〔2023〕33号
0203010100 | 0203010000 | 第 2 章 土石方工程
0203010101 | 0203010100 | 2.3 电杆坑、塔坑、拉线坑机械挖方及回填
0203020000 | 0203000000 | 架空输电线路装配式承台岩石锚杆基础补充定额(试行)〔2023〕33号
0203020100 | 0203020000 | 第 3 章 基础工程
0203020101 | 0203020100 | 3.1.6 装配式承台岩石锚杆基础
0203030000 | 0203000000 | 架空输电线路工程挖孔基础机械挖方（岩石）补充定额（试行）〔2023〕33号
0203030100 | 0203030000 | 第 2 章土石方工程
0203030101 | 0203030100 | 2.5 挖孔基础机械挖方
0203040000 | 0203000000 | 轨道式运输机运输补充定额（试行）〔2023〕33号
0203040100 | 0203040000 | 第 1 章 工地运输
0203040101 | 0203040100 | 1.6 轨道运输
0203040200 | 0203040000 | 第7章 辅助工程
0203040201 | 0203040200 | 7.14 轨道设施运输、安装
0203050000 | 0203000000 | 输电线路工程溶洞和流沙地基处理补充定额〔2023〕31号
0203050100 | 0203050000 | 7.14 溶洞地基处理
0203050101 | 0203050100 | 7.14.1 浆砌块石
0203050102 | 0203050100 | 7.14.2 嵌塞毛石混凝土
0203050103 | 0203050100 | 7.14.3 嵌塞素混凝士
0203050104 | 0203050100 | 7.14.4 板式跨越溶洞混凝土浇筑
0203050105 | 0203050100 | 7.14.5 梁式跨越溶洞混凝土浇筑
0203050200 | 0203050000 | 7.15 流沙地基处理
0203050201 | 0203050200 | 7.15.1 钢护筒制作
0203050202 | 0203050200 | 7.15.2 钢护筒安装
0203050203 | 0203050200 | 7.15.3 超前导管支护
0203050204 | 0203050200 | 7.15.4 注浆
0203060000 | 0203000000 | 架空输电线路分裂导线一般放线补充定额〔2023〕31号
0203060100 | 0203060000 | 第5章架线工程
0203060101 | 0203060100 | 5.1 导线、避雷线一般架设
0204000000 | 0200000000 | 国网电缆线路工程预算补充定额
0204010000 | 0204000000 | 电缆局部放电试验补充定额(试行)〔2023〕33号
0204010100 | 0204010000 | 第 5 章 电缆常规试验工程
0204010101 | 0204010100 | 5.3 电缆局部放电试验
0204020000 | 0204000000 | 电缆输电线路工程隧道非爆破掘进补充定额(试行)〔2023〕33号
0204020100 | 0204020000 | 第 1 章 电缆沟、排管
0204020101 | 0204020100 | 1.14 人工水钻开挖
0204020102 | 0204020100 | 1.15 悬臂掘进机安拆
0204020103 | 0204020100 | 1.16 悬臂掘进机开挖
0204020104 | 0204020100 | 1.17 平洞出渣
0204020105 | 0204020100 | 1.18 竖井开挖
0204020106 | 0204020100 | 1.19 竖井出渣
0204020107 | 0204020100 | 1.20 人工暗挖土方
0205000000 | 0200000000 | 国网调试工程预算补充定额
0205010000 | 0205000000 | 特高压电网工程可控高抗安装及调试补充定额（试行）〔2023〕33号
0205010100 | 0205010000 | 第六册 调试工程
0205010101 | 0205010100 | 第 6 章 输变电工程整套启动调试
0205010102 | 0205010100 | 第 7 章 输变电工程特殊调试项目
Note on A1: 请输入章节码，建议输入10位数字组合，例如“0101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。

## 定额子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 基价不含税 | 基价含税 | 人工费基价不含税 | 材料费基价不含税 | 机械费基价不含税 | 人工费基价含税 | 材料费基价含税 | 机械费基价含税 | 人工工日 | 定额类型 | 工作内容
0101010101 | BG-GT5-1 | 泄压墙 彩钢夹芯板 | m² | 298.03 | 0 | 27.18 | 195.3 | 75.55 | 0 | 0 | 0 | 27.18 |  | 成品泄压墙板安装、墙板接头与收头、脚手架安拆、垂直运输等。
0101010101 | BG-GT5-2 | 泄压墙 单层压型钢板复合保温板 | m² | 281.99 | 0 | 30.3 | 174.53 | 77.16 | 0 | 0 | 0 | 30.3 |  | 成品泄压墙板安装、墙板接头与收头、脚手架安拆、垂直运输等。
0101010101 | BG-GT5-3 | 泄压墙 纤维增强水泥板 | m² | 516.66 | 0 | 29.72 | 407.22 | 79.72 | 0 | 0 | 0 | 29.72 |  | 成品泄压墙板安装、墙板接头与收头、脚手架安拆、垂直运输等。
0101010101 | BG-GT5-4 | 泄压墙 膨石轻型板 | m² | 505.52 | 0 | 31.01 | 394.95 | 79.56 | 0 | 0 | 0 | 31.01 |  | 成品泄压墙板安装、墙板接头与收头、脚手架安拆、垂直运输等。
0101010101 | BG-GT5-5 | 泄压墙 泡沫混凝土复合板 | m² | 249.67 | 0 | 31.57 | 141.16 | 76.94 | 0 | 0 | 0 | 31.57 |  | 成品泄压墙板安装、墙板接头与收头、脚手架安拆、垂直运输等。
0102010101 | BG-GD2-1 | 1000kV 可控并联电抗器安装200000kvar 3 级调节 | 台/单相 | 236882.38 | 0 | 54422.61 | 43617.08 | 138842.69 | 0 | 0 | 0 | 54422.61
0201010101 | BG-YT22-1 | 基准点、工作基点布置 深埋钢管 | 点 | 1049.01 | 0 | 266.69 | 475.69 | 306.63 | 0 | 0 | 0 | 266.69 |  | 测点布置、挖孔或钻孔、取土及渣土外运、钢护管加工与埋设、预埋 件加工埋设、钢筋制作安装、砌检查井、浇灌混凝土、保护盖制作与安装、测读初值等。
0201010101 | BG-YT22-2 | 基准点、工作基点布置 钢筋混凝土 | 点 | 866.79 | 0 | 371.39 | 356.24 | 139.16 | 0 | 0 | 0 | 371.39 |  | 测点布置、挖孔或钻孔、取土及渣土外运、钢护管加工与埋设、预埋 件加工埋设、钢筋制作安装、砌检查井、浇灌混凝土、保护盖制作与安装、测读初值等。
0201010102 | BG-YT22-3 | 周边地表竖向位移测点布置 混凝土结构 | 点 | 162.14 | 0 | 54.43 | 82.97 | 24.74 | 0 | 0 | 0 | 54.43 |  | 测点布置、挖孔或钻孔、取土及渣土外运、钢护管加工与埋设、保护盖制作与安装、预埋件加工埋设、浇灌混凝土、测读初值等。
0201010102 | BG-YT22-4 | 周边地表竖向位移测点布置 沥青混凝土结构 | 点 | 156.8 | 0 | 44.47 | 87.94 | 24.39 | 0 | 0 | 0 | 44.47 |  | 测点布置、挖孔或钻孔、取土及渣土外运、钢护管加工与埋设、保护盖制作与安装、预埋件加工埋设、浇灌混凝土、测读初值等。
0201010102 | BG-YT22-5 | 周边地表竖向位移测点布置 其他结构地面 | 点 | 156.51 | 0 | 49.54 | 82.41 | 24.56 | 0 | 0 | 0 | 49.54 |  | 测点布置、挖孔或钻孔、取土及渣土外运、钢护管加工与埋设、保护盖制作与安装、预埋件加工埋设、浇灌混凝土、测读初值等。
0201010103 | BG-YT22-6 | 深层水平位移测点布置 深10m以内 | 孔 | 370.38 | 0 | 126.72 | 219.99 | 23.67 | 0 | 0 | 0 | 126.72 |  | 测斜管绑扎、安装、保护盖制作与安装、测读初值等。
0201010103 | BG-YT22-7 | 深层水平位移测点布置 深20m以内 | 孔 | 618.32 | 0 | 164.74 | 425.99 | 27.59 | 0 | 0 | 0 | 164.74 |  | 测斜管绑扎、安装、保护盖制作与安装、测读初值等。
0201010103 | BG-YT22-8 | 深层水平位移测点布置 深30m以内 | 孔 | 866.14 | 0 | 202.64 | 631.99 | 31.51 | 0 | 0 | 0 | 202.64 |  | 测斜管绑扎、安装、保护盖制作与安装、测读初值等。
0201010103 | BG-YT22-9 | 深层水平位移测点布置 每增 1m | 孔 | 34.89 | 0 | 13.31 | 20.6 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 13.31 |  | 测斜管绑扎、安装、保护盖制作与安装、测读初值等。
0201010104 | BG-YT22-10 | 支撑轴力测点布置 钢筋应力（地下） | 点 | 523.62 | 0 | 190.08 | 157.97 | 175.57 | 0 | 0 | 0 | 190.08 |  | 测点布置、钢筋上安装应力计、排线固定、保护装置、测读初值等
0201010104 | BG-YT22-11 | 支撑轴力测点布置 混凝土应变（地下） | 点 | 597.54 | 0 | 155.52 | 293.24 | 148.78 | 0 | 0 | 0 | 155.52 |  | 测点布置、钢筋上安装应力计、排线固定、保护装置、测读初值等
0201010105 | BG-YT22-12 | 锚杆轴力测点布置 锚杆轴力 | 点 | 483.12 | 0 | 120.06 | 326.8 | 36.26 | 0 | 0 | 0 | 120.06 |  | 测点布置、钢筋上安装测力计、排线固定、保护装置、测读初值等。
0201010106 | BG-YT22-13 | 地下水位测点布置 深10m以内 | 孔 | 1273.62 | 0 | 379.01 | 460.48 | 434.13 | 0 | 0 | 0 | 379.01 |  | 测孔布置、钻孔、取土及渣土外运、测试元件安装、接线、埋设泥球 止水隔离层、回填、保护盖制作与安装、测读初值等。
0201010106 | BG-YT22-14 | 地下水位测点布置 深20m以内 | 孔 | 2124.87 | 0 | 473.76 | 789.67 | 861.44 | 0 | 0 | 0 | 473.76 |  | 测孔布置、钻孔、取土及渣土外运、测试元件安装、接线、埋设泥球 止水隔离层、回填、保护盖制作与安装、测读初值等。
0201010106 | BG-YT22-15 | 地下水位测点布置 深30m以内 | 孔 | 3014.93 | 0 | 568.51 | 1145.12 | 1301.3 | 0 | 0 | 0 | 568.51 |  | 测孔布置、钻孔、取土及渣土外运、测试元件安装、接线、埋设泥球 止水隔离层、回填、保护盖制作与安装、测读初值等。
0201010106 | BG-YT22-16 | 地下水位测点布置 每增1m | 孔 | 122.29 | 0 | 39.8 | 34.5 | 47.99 | 0 | 0 | 0 | 39.8 |  | 测孔布置、钻孔、取土及渣土外运、测试元件安装、接线、埋设泥球 止水隔离层、回填、保护盖制作与安装、测读初值等。
0201010107 | BG-YT22-17 | 周边建筑竖向位移测点布置 竖向位移 | 点 | 69.07 | 0 | 37.44 | 23.53 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 37.44 |  | 测点布置、钻孔、预埋件加工安装、测读初值等。
0201010108 | BG-YT22-18 | 周边建筑倾斜测点布置 倾斜 | 座 | 723.29 | 0 | 112.32 | 70.59 | 540.38 | 0 | 0 | 0 | 112.32 |  | 测点布置、钻孔、预埋件加工安装、测读初值等。
0201010109 | BG-YT22-19 | 周边建筑裂缝、地表裂缝测点布置 裂缝 | 条 | 26.65 | 0 | 15.23 | 11.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.23 |  | 测点布设、仪器标定、埋设、测读初值等。
0201010110 | BG-YT22-20 | 周边管线测点布置 深10m 以内 | 点 | 681.72 | 0 | 312.19 | 190.62 | 178.91 | 0 | 0 | 0 | 312.19 |  | 测点布置、成孔、取土及渣土外运、预埋件加工制作安装、接线、保护盖制作与安装、回填、测读初值等。
0201010110 | BG-YT22-21 | 周边管线测点布置 深20m 以内 | 点 | 904 | 0 | 376.7 | 190.62 | 336.68 | 0 | 0 | 0 | 376.7 |  | 测点布置、成孔、取土及渣土外运、预埋件加工制作安装、接线、保护盖制作与安装、回填、测读初值等。
0201010201 | BG-YT23-1 | 水平位移监测 | 点·次 | 32.22 | 0 | 19.01 | 0 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 19.01 |  | 仪器架设、现场测量、数据记录、成果计算、分析处理和编制监测报告等。
0201010202 | BG-YT23-2 | 竖向位移监测 | 点·次 | 22.51 | 0 | 17.63 | 0 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 17.63 |  | 仪器架设、现场测量、数据记录、成果计算、分析处理和编制监测报告等。
0201010203 | BG-YT23-3 | 深层水平位移监测 深10m以内 | 孔·次 | 24.18 | 0 | 20.56 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 20.56 |  | 仪器架设、现场测量、数据记录、成果计算、分析处理和编制监测报告等。
0201010203 | BG-YT23-4 | 深层水平位移监测 深20m以内 | 孔·次 | 51.81 | 0 | 44.06 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 44.06 |  | 仪器架设、现场测量、数据记录、成果计算、分析处理和编制监测报告等。
0201010203 | BG-YT23-5 | 深层水平位移监测 深30m以内 | 孔·次 | 86.37 | 0 | 73.44 | 0 | 12.93 | 0 | 0 | 0 | 73.44 |  | 仪器架设、现场测量、数据记录、成果计算、分析处理和编制监测报告等。
0201010203 | BG-YT23-6 | 深层水平位移监测 每增1m | 孔·次 | 3.85 | 0 | 3 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 仪器架设、现场测量、数据记录、成果计算、分析处理和编制监测报告等。
0201010204 | BG-YT23-7 | 轴力监测 监控测试 锚杆、钢筋、 混凝土内力观测 | 点·次 | 47.95 | 0 | 32.18 | 0 | 15.77 | 0 | 0 | 0 | 32.18 |  | 仪器架设、现场测量、数据记录、成果计算、分析处理和编制监测报告等。
0201010205 | BG-YT23-8 | 地下水位监测 | 孔·次 | 16.33 | 0 | 12.67 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 12.67 |  | 仪器架设、现场测量、数据记录、成果计算、分析处理和编制监测报告等。
0201010206 | BG-YT23-9 | 周边建筑倾斜监测 倾斜监测 | 座·次 | 212.17 | 0 | 104.72 | 0 | 107.45 | 0 | 0 | 0 | 104.72 |  | 仪器架设、现场测量、数据记录、成果计算、分析处理和编制监测报 告等。
0201010207 | BG-YT23-10 | 周边建筑裂缝、地表裂缝监测 裂缝监测 | 条·次 | 17.54 | 0 | 16.13 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 16.13 |  | 仪器架设、现场测量、数据记录、成果计算、分析处理和编制监测报告等。
0201010208 | BG-YT23-11 | 周边管线监测 周边管线沉降、位移监测 | 点·次 | 62.85 | 0 | 39.17 | 0 | 23.68 | 0 | 0 | 0 | 39.17 |  | 仪器架设、现场测量、数据记录、成果计算、分析处理和编制监测报告等。
0202020101 | BG-YD9-1 | 深井接地 压力注浆 | m³ | 207.66 | 0 | 147.05 | 12.82 | 47.79 | 0 | 0 | 0 | 147.05
0203020101 | BG-YX3-51 | 装配式承台岩石锚杆基础承台安装-混凝土制品 | m³ | 212.66 | 0 | 181.48 | 6.96 | 24.22 | 0 | 0 | 0 | 181.48 |  | 接触面处理、起吊、移动、就位、校正、螺栓连接、嵌缝、清理现场、工器具移运等。
0203020101 | BG-YX3-52 | 装配式承台岩石锚杆基础承台安装-型钢 | t | 251.03 | 0 | 220.29 | 6.92 | 23.82 | 0 | 0 | 0 | 220.29 |  | 接触面处理、起吊、移动、就位、校正、螺栓连接、混凝土包封、清理现场器具移运等。
0203020101 | BG-YX3-53 | 装配式承台岩石锚杆基础支架安装-型钢 | t | 931.64 | 0 | 855.67 | 17.44 | 58.53 | 0 | 0 | 0 | 855.67 |  | 拼装、起吊、移动、就位、校正、螺栓连接、零星补刷油漆、清理现场、工器具移运等。
0203020101 | BG-YX3-54 | 装配式承台岩石锚杆基础支架安装-混凝土制品 | 根 | 71 | 0 | 36.26 | 5.72 | 29.02 | 0 | 0 | 0 | 36.26 |  | 拼装、起吊、移动、就位、校正、螺栓连接、零星补刷油漆、清理现场、工器具移运等。
0203050101 | BG-YX7-1 | 溶洞地基处理 浆砌块石 | m³ | 101.89 | 0 | 92.48 | 0 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 92.48 |  | 排水、排气、清理异物、洞内材料移运、选料、砂浆配拌、砌筑、找正、上浆、加 固、养护、清理现场、砂浆终凝、工器具移运等。
0203050102 | BG-YX7-2 | 溶洞地基处理 嵌塞毛石混凝土 | m³ | 88.64 | 0 | 76.3 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 76.3 |  | 排水，排气，清理异物，洞内材料移运，溜槽安装，砂、石筛洗，混凝土搅拌及浇 制，捣固，清理现场，工器具移运等
0203050103 | BG-YX7-3 | 溶洞地基处理 嵌塞素混凝士 | m³ | 86.59 | 0 | 74.3 | 0 | 12.29 | 0 | 0 | 0 | 74.3 |  | 排水，排气，清理异物，洞内材料移运，溜槽安装，砂、石筛洗，混凝土搅拌 及浇制，捣固，养护，清理现场，工器具移运等。
0203050104 | BG-YX7-4 | 溶洞地基处理 板式跨越溶洞混凝土浇筑 | m³ | 280.34 | 0 | 191.4 | 69.26 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 191.4 |  | 模板制作、安装、钢筋制作、混凝土浇筑、振捣、清理、养护、围栏安装，工 器具移运等。
0203050105 | BG-YX7-5 | 溶洞地基处理 梁式跨越溶洞混凝土浇筑 | m³ | 311.05 | 0 | 204.71 | 83.49 | 22.85 | 0 | 0 | 0 | 204.71 |  | 模板制作、安装、清理、钢筋制作、混凝土浇筑、振捣、清理、养护、围栏安 装，工器具移运等。
0203050201 | BG-YX7-6 | 流沙地基处理 钢护筒制作 | t | 1045.36 | 0 | 657.59 | 57.43 | 330.34 | 0 | 0 | 0 | 657.59 |  | 准备工作、切割、坡口、卷圆、组对、焊口处理、焊接、透油、堆放等。
0203050202 | BG-YX7-7 | 流沙地基处理 钢护筒安装 φ≤1000 | m | 135.61 | 0 | 38.52 | 0.74 | 96.35 | 0 | 0 | 0 | 38.52 |  | 准备工作、吊装、就位、分段埋设、接护筒、定位下沉等。
0203050202 | BG-YX7-8 | 流沙地基处理 钢护筒安装 φ≤1500 | m | 206.84 | 0 | 50.76 | 0.77 | 155.31 | 0 | 0 | 0 | 50.76 |  | 准备工作、吊装、就位、分段埋设、接护筒、定位下沉等。
0203050202 | BG-YX7-9 | 流沙地基处理 钢护筒安装 φ≤2000 | m | 246.21 | 0 | 60.99 | 0.81 | 184.41 | 0 | 0 | 0 | 60.99 |  | 准备工作、吊装、就位、分段埋设、接护筒、定位下沉等。
0203050202 | BG-YX7-10 | 流沙地基处理 钢护筒安装 2000<φ≤2600 | m | 282.17 | 0 | 65.99 | 0.93 | 215.25 | 0 | 0 | 0 | 65.99 |  | 准备工作、吊装、就位、分段埋设、接护筒、定位下沉等。
0203050203 | BG-YX7-11 | 流沙地基处理 超前导管支护 | m | 92.86 | 0 | 41.87 | 7.66 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 41.87 |  | 布眼、钻孔、清孔、洞内运输、就位、顶进安装，工器具移运等
0203050204 | BG-YX7-12 | 流沙地基处理 注浆 | m³ | 283.22 | 0 | 167.89 | 35.79 | 79.54 | 0 | 0 | 0 | 167.89 |  | 浆液制作、压浆、检查、堵孔等
0203060101 | BG-YX5-1 | 导线、避雷线一般架设 导线(mm²) 2×500以内 | km | 9621.74 | 0 | 7724.69 | 536.31 | 1360.74 | 0 | 0 | 0 | 7724.69 |  | 放、紧线准备、人力或机械牵引放线、机械紧挂线、弧垂观测、信号联络、护线 及杆塔监护、直线接头连接、清理现场及工器具移运等。
0203060101 | BG-YX5-2 | 导线、避雷线一般架设 导线(mm²) 2×630以内 | km | 11912.85 | 0 | 9299.37 | 677.84 | 1935.64 | 0 | 0 | 0 | 9299.37 |  | 放、紧线准备、人力或机械牵引放线、机械紧挂线、弧垂观测、信号联络、护线 及杆塔监护、直线接头连接、清理现场及工器具移运等。
0203060101 | BG-YX5-3 | 导线、避雷线一般架设 导线(mm²) 4×500以内 | km | 14799.34 | 0 | 11475.05 | 870.64 | 2453.65 | 0 | 0 | 0 | 11475.05 |  | 放、紧线准备、人力或机械牵引放线、机械紧挂线、弧垂观测、信号联络、护线 及杆塔监护、直线接头连接、清理现场及工器具移运等。
0203060101 | BG-YX5-4 | 导线、避雷线一般架设 导线(mm²) 4×630以内 | km | 18250.79 | 0 | 13899.62 | 1164.82 | 3186.35 | 0 | 0 | 0 | 13899.62 |  | 放、紧线准备、人力或机械牵引放线、机械紧挂线、弧垂观测、信号联络、护线 及杆塔监护、直线接头连接、清理现场及工器具移运等。
0204010101 | BG-YL5-1 | 高频分布式局部放电试验 110kV（66kV)及以上 电缆隧道内 | 只 | 4874.22 | 0 | 596.59 | 438.57 | 3839.06 | 0 | 0 | 0 | 596.59 |  | 试验设备移运、单体调试，试验光纤敷设或无线限号连通，试验设备 连接组装、调试，实时数据采集录入，试验完毕设备拆除，现场清理，工器具移运。
0204010101 | BG-YL5-2 | 高频分布式局部放电试验 110kV（66kV)及以上 电缆排管(沟槽)式 | 只 | 3216.36 | 0 | 398.17 | 8.71 | 2809.48 | 0 | 0 | 0 | 398.17 |  | 试验设备移运、单体调试，试验光纤敷设或无线限号连通，试验设备 连接组装、调试，实时数据采集录入，试验完毕设备拆除，现场清理，工器具移运。
0204020101 | BG-YL1-1 | 人工水钻开挖 10m²以内 松砂石 软岩 | 100m³ | 35263 | 0 | 31244.1 | 495.53 | 3523.37 | 0 | 0 | 0 | 31244.1 |  | 准备，机械定位，钻孔，凿打岩石，工作面排水，清理，堆积。
0204020101 | BG-YL1-2 | 人工水钻开挖 10m²以内 岩石 较软岩 | 100m³ | 44078.98 | 0 | 39055.43 | 619.39 | 4404.16 | 0 | 0 | 0 | 39055.43 |  | 准备，机械定位，钻孔，凿打岩石，工作面排水，清理，堆积。
0204020101 | BG-YL1-3 | 人工水钻开挖 10m²以内 岩石 较硬岩 | 100m³ | 50980.29 | 0 | 44858.62 | 760.08 | 5361.59 | 0 | 0 | 0 | 44858.62 |  | 准备，机械定位，钻孔，凿打岩石，工作面排水，清理，堆积。
0204020101 | BG-YL1-4 | 人工水钻开挖 10m²以内 岩石 坚硬岩 | 100m³ | 66292 | 0 | 58316.49 | 1027.66 | 6947.85 | 0 | 0 | 0 | 58316.49 |  | 准备，机械定位，钻孔，凿打岩石，工作面排水，清理，堆积。
0204020101 | BG-YL1-5 | 人工水钻开挖 20m²以内 松砂石 软岩 | 100m³ | 31392.46 | 0 | 27852.46 | 439.52 | 3100.48 | 0 | 0 | 0 | 27852.46 |  | 准备，机械定位，钻孔，凿打岩石，工作面排水，清理，堆积。
0204020101 | BG-YL1-6 | 人工水钻开挖 20m²以内 岩石 较软岩 | 100m³ | 39240.79 | 0 | 34815.84 | 549.39 | 3875.56 | 0 | 0 | 0 | 34815.84 |  | 准备，机械定位，钻孔，凿打岩石，工作面排水，清理，堆积。
0204020101 | BG-YL1-7 | 人工水钻开挖 20m²以内 岩石 较硬岩 | 100m³ | 45358.14 | 0 | 39965.36 | 674.7 | 4718.08 | 0 | 0 | 0 | 39965.36 |  | 准备，机械定位，钻孔，凿打岩石，工作面排水，清理，堆积。
0204020101 | BG-YL1-8 | 人工水钻开挖 20m²以内 岩石 坚硬岩 | 100m³ | 58981.38 | 0 | 51955.2 | 912.23 | 6113.95 | 0 | 0 | 0 | 51955.2 |  | 准备，机械定位，钻孔，凿打岩石，工作面排水，清理，堆积。
0204020102 | BG-YL1-9 | 悬臂掘进机安拆 | 台次 | 57166.27 | 0 | 25573 | 4065.4 | 27527.87 | 0 | 0 | 0 | 25573 |  | 吊装、安拆悬臂掘进机等全部工序。
0204020103 | BG-YL1-10 | 悬臂掘进机开挖 10m²以内 岩石 较软岩 | 100m³ | 33446.54 | 0 | 5459.3 | 2772.42 | 25214.82 | 0 | 0 | 0 | 5459.3 |  | 测量放线，机械定位，切割岩石，清理机下余土，工作面排水，移动机械。
0204020103 | BG-YL1-11 | 悬臂掘进机开挖 10m²以内 岩石 较硬岩 | 100m³ | 47799.33 | 0 | 6545 | 5233.16 | 36021.17 | 0 | 0 | 0 | 6545 |  | 测量放线，机械定位，切割岩石，清理机下余土，工作面排水，移动机械。
0204020103 | BG-YL1-12 | 悬臂掘进机开挖 10m²以内 岩石 坚硬岩 | 100m³ | 57359.19 | 0 | 7854 | 6279.79 | 43225.4 | 0 | 0 | 0 | 7854 |  | 测量放线，机械定位，切割岩石，清理机下余土，工作面排水，移动机械。
0204020103 | BG-YL1-13 | 悬臂掘进机开挖 20m²以内 岩石 较软岩 | 100m³ | 30405.94 | 0 | 4963 | 2520.38 | 22922.56 | 0 | 0 | 0 | 4963 |  | 测量放线，机械定位，切割岩石，清理机下余土，工作面排水，移动机械。
0204020103 | BG-YL1-14 | 悬臂掘进机开挖 20m²以内 岩石 较硬岩 | 100m³ | 43453.93 | 0 | 5950 | 4757.41 | 32746.52 | 0 | 0 | 0 | 5950 |  | 测量放线，机械定位，切割岩石，清理机下余土，工作面排水，移动机械。
0204020103 | BG-YL1-15 | 悬臂掘进机开挖 20m²以内 岩石 坚硬岩 | 100m³ | 52144.72 | 0 | 7140 | 5708.9 | 39295.82 | 0 | 0 | 0 | 7140 |  | 测量放线，机械定位，切割岩石，清理机下余土，工作面排水，移动机械。
0204020105 | BG-YL1-23 | 竖井开挖 松砂石 软岩 | 100m³ | 17906.85 | 0 | 16711.48 | 242.36 | 953.01 | 0 | 0 | 0 | 16711.48 |  | 准备，机械定位，钻孔，凿打岩石，工作面排水，清理，堆积。
0204020105 | BG-YL1-24 | 竖井开挖 岩石 较软岩 | 100m³ | 22383.71 | 0 | 20889.51 | 302.95 | 1191.25 | 0 | 0 | 0 | 20889.51 |  | 准备，机械定位，钻孔，凿打岩石，工作面排水，清理，堆积。
0204020105 | BG-YL1-25 | 竖井开挖 岩石 较硬岩 | 100m³ | 32247.79 | 0 | 29974.02 | 461 | 1812.77 | 0 | 0 | 0 | 29974.02 |  | 准备，机械定位，钻孔，凿打岩石，工作面排水，清理，堆积。
0204020105 | BG-YL1-26 | 竖井开挖 岩石 坚硬岩 | 100m³ | 41912.89 | 0 | 38966.4 | 597.39 | 2349.1 | 0 | 0 | 0 | 38966.4 |  | 准备，机械定位，钻孔，凿打岩石，工作面排水，清理，堆积。
0204020106 | BG-YL1-27 | 竖井出渣 运距25m内 | 100m³ | 10947.19 | 0 | 9131.35 | 501.87 | 1313.97 | 0 | 0 | 0 | 9131.35 |  | 装、卷扬机提升、卸(含扒平)及人工推运。
0204020106 | BG-YL1-28 | 竖井出渣 每增运25m内 | 100m³ | 2194.59 | 0 | 1950.52 | 0 | 244.07 | 0 | 0 | 0 | 1950.52 |  | 装、卷扬机提升、卸(含扒平)及人工推运。
0204020107 | BG-YL1-29 | 暗挖土方 人工 | 100m³ | 10474.2 | 0 | 10474.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10474.2 |  | 施工准备，人工开挖土方，工器具移运等。
0205010102 | BG-YS6-4 | 1000kV 可控并联电抗器晶闸管阀低压加压试验 | 组 | 7485.32 | 0 | 1352.8 | 206.26 | 5926.26 | 0 | 0 | 0 | 1352.8
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“定额目录”页签进行输入
Note on B1: 请输入子目编码，例如“A1-1”
Note on C1: 请输入子目名称
Note on D1: 请输入子目单位
Note on O1: 请输入工作内容，必须和工作内容页签中的相匹配

## 材机明细
定额编码 | 类型 | 供货方 | 人材机编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价 | 计算规则 | 计算方法
BG-GT5-1 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 27.18 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-GT5-1 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 195.3 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-GT5-1 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 75.55 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-GT5-2 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 30.3 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-GT5-2 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 174.53 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-GT5-2 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 77.16 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-GT5-3 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 29.72 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-GT5-3 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 407.22 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-GT5-3 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 79.72 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-GT5-4 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 31.01 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-GT5-4 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 394.95 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-GT5-4 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 79.56 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-GT5-5 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 31.57 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-GT5-5 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 141.16 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-GT5-5 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 76.94 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-GD2-1 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 54422.61 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-GD2-1 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 43617.08 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-GD2-1 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 138842.69 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-1 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 266.69 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-1 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 475.69 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-1 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 306.63 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-2 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 371.39 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-2 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 356.24 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-2 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 139.16 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-3 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 54.43 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-3 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 82.97 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-3 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 24.74 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-4 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 44.47 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-4 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 87.94 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-4 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 24.39 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-5 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 49.54 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-5 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 82.41 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-5 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 24.56 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-6 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 126.72 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-6 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 219.99 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-6 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 23.67 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-7 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 164.74 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-7 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 425.99 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-7 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 27.59 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-8 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 202.64 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-8 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 631.99 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-8 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 31.51 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-9 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 13.31 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-9 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 20.6 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-9 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 0.98 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-10 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 190.08 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-10 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 157.97 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-10 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 175.57 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-11 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 155.52 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-11 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 293.24 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-11 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 148.78 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-12 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 120.06 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-12 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 326.8 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-12 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 36.26 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-13 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 379.01 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-13 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 460.48 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-13 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 434.13 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-14 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 473.76 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-14 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 789.67 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-14 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 861.44 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-15 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 568.51 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-15 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 1145.12 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-15 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 1301.3 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-16 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 39.8 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-16 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 34.5 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-16 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 47.99 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-17 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 37.44 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-17 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 23.53 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-17 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 8.1 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-18 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 112.32 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-18 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 70.59 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-18 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 540.38 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-19 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 15.23 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-19 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 11.42 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-20 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 312.19 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-20 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 190.62 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-20 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 178.91 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-21 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 376.7 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-21 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 190.62 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT22-21 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 336.68 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT23-1 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 19.01 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT23-1 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 13.21 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT23-2 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 17.63 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT23-2 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 4.88 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT23-3 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 20.56 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT23-3 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 3.62 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT23-4 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 44.06 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT23-4 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 7.75 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT23-5 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 73.44 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT23-5 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 12.93 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT23-6 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT23-6 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 0.85 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT23-7 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 32.18 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT23-7 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 15.77 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT23-8 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 12.67 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT23-8 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 3.66 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT23-9 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 104.72 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT23-9 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 107.45 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT23-10 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 16.13 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT23-10 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 1.41 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT23-11 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 39.17 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YT23-11 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 23.68 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YD9-1 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 147.05 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YD9-1 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 12.82 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YD9-1 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 47.79 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX3-51 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 181.48 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX3-51 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 6.96 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX3-51 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 24.22 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX3-52 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 220.29 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX3-52 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 6.92 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX3-52 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 23.82 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX3-53 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 855.67 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX3-53 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 17.44 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX3-53 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 58.53 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX3-54 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 36.26 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX3-54 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 5.72 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX3-54 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 29.02 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-1 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 92.48 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-1 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 9.41 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-2 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 76.3 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-2 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 12.34 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-3 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 74.3 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-3 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 12.29 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-4 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 191.4 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-4 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 69.26 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-4 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 19.68 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-5 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 204.71 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-5 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 83.49 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-5 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 22.85 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-6 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 657.59 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-6 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 57.43 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-6 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 330.34 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-7 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 38.52 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-7 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 0.74 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-7 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 96.35 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-8 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 50.76 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-8 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 0.77 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-8 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 155.31 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-9 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 60.99 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-9 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 0.81 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-9 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 184.41 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-10 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 65.99 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-10 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 0.93 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-10 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 215.25 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-11 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 41.87 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-11 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 7.66 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-11 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 43.33 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-12 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 167.89 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-12 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 35.79 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX7-12 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 79.54 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX5-1 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 7724.69 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX5-1 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 536.31 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX5-1 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 1360.74 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX5-2 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 9299.37 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX5-2 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 677.84 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX5-2 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 1935.64 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX5-3 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 11475.05 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX5-3 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 870.64 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX5-3 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 2453.65 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX5-4 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 13899.62 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX5-4 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 1164.82 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YX5-4 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 3186.35 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL5-1 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 596.59 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL5-1 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 438.57 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL5-1 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 3839.06 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL5-2 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 398.17 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL5-2 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 8.71 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL5-2 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 2809.48 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-1 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 31244.1 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-1 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 495.53 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-1 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 3523.37 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-2 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 39055.43 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-2 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 619.39 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-2 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 4404.16 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-3 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 44858.62 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-3 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 760.08 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-3 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 5361.59 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-4 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 58316.49 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-4 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 1027.66 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-4 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 6947.85 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-5 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 27852.46 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-5 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 439.52 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-5 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 3100.48 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-6 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 34815.84 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-6 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 549.39 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-6 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 3875.56 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-7 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 39965.36 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-7 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 674.7 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-7 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 4718.08 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-8 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 51955.2 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-8 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 912.23 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-8 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 6113.95 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-9 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 25573 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-9 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 4065.4 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-9 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 27527.87 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-10 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 5459.3 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-10 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 2772.42 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-10 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 25214.82 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-11 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 6545 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-11 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 5233.16 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-11 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 36021.17 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-12 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 7854 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-12 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 6279.79 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-12 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 43225.4 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-13 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 4963 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-13 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 2520.38 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-13 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 22922.56 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-14 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 5950 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-14 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 4757.41 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-14 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 32746.52 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-15 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 7140 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-15 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 5708.9 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-15 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 39295.82 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-23 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 16711.48 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-23 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 242.36 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-23 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 953.01 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-24 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 20889.51 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-24 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 302.95 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-24 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 1191.25 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-25 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 29974.02 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-25 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 461 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-25 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 1812.77 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-26 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 38966.4 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-26 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 597.39 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-26 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 2349.1 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-27 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 9131.35 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-27 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 501.87 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-27 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 1313.97 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-28 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 1950.52 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-28 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 244.07 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YL1-29 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 10474.2 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YS6-4 | 人工 | 乙供 | 001 | 人工 | 工日 | 1352.8 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YS6-4 | 材料 | 乙供 | 002 | 材料 | kg | 206.26 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
BG-YS6-4 | 机械 | 乙供 | 003 | 机械 | 台班 | 5926.26 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
Note on A1: 请参照“定额子目”页签输入定额编码
Note on B1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on C1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请输入名称
Note on F1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on G1: 请输入含量
Note on K1: 作者: 下拉选择：计价、不计价
Note on L1: 下拉选项：按实计算、百分比计算
Note on M1: 计算规则=百分比计算时 选项为“占人工费、占材料费、占机械费”

## 拆分材机明细
定额编码 | 主资源编码 | 类型 | 供货方 | 子资源编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价
Note on B1: 请参照“人材机子目”页签输入主资源编码
Note on C1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on D1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请参照“人材机子目”页签输入子资源编码
Note on F1: 请输入名称
Note on G1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on H1: 请输入含量
Note on L1: 作者: 下拉选择：计价、不计价

## 定额调整系数
编码 | 调整条件 | 调整类型 | 人工费系数 | 材料费系数 | 机械费系数 | 消耗量系数 | 人材机编码 | 替换为 | 替换来源库 | 关联定额
Note on C1: 可填写：累加计算,累乘计算,人材机调整,人材机新增,人材机替换