## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 光伏发电设备及装置性材料清单库
发布时间 | 2023/08/29
适用范围 | 新能源

## 清单目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 发电场设备采购(编码：T)
0200000000 |  | 升压站设备采购(编码：U)
0300000000 |  | 其他设备采购(编码：V)
0400000000 |  | 装置性材料采购(编码：W)
Note on A1: 请输入章节码，建议输入9位数字组合，例如“101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。父章节码必须存在

## 清单子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 工作内容 | 计算规则 | 项目特征 | 特征值
0100000000 | T01 | 晶硅组件 | 块 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0100000000 | T02 | 非晶硅薄膜组件 | 块 | 出厂检验 | 按安装图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0100000000 | T03 | BIPV 系统 | Wp | 出厂检验 | 按设计规模计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0100000000 | T04 | 组件自动清洗装置 | 套 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0100000000 | T05 | 固定支架 | t | 出厂检验 | 按设计图示质量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0100000000 | T06 | 固定可调支架 | t | 出厂检验 | 按设计图示质量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0100000000 | T07 | 跟踪支架 | t | 出厂检验 | 按设计图示质量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0100000000 | T08 | 箱式变电站 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0100000000 | T09 | 箱逆变一体机 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0100000000 | T10 | 集中式逆变器 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0100000000 | T11 | 组串式逆变器 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0100000000 | T12 | 集散式逆变器 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0100000000 | T13 | 交流汇流箱 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0100000000 | T14 | 直流汇流箱 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0100000000 | T15 | 一体化箱变测控装置 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0100000000 | T16 | 数据采集器 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0100000000 | T17 | 无线通信基站 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0100000000 | T18 | 浮体 | 套 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0100000000 | T19 | 浮台 | 套 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0100000000 | T20 | 固定锚固装置 | 套 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0100000000 | T21 | 可调锚固装置 | 套 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0100000000 | T22 | 维修通道 | m | 出厂检验 | 按设计图示长度计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0100000000 | T23 | 电缆漂浮载体 | 个 | 出厂检验 | 设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0100000000 | T24 | 水位监测系统 | 套 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U01 | 主变压器 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 环境条件、布置场地
|  |  |  | 装车运输 |  | 电压等级、容量、冷却方式、阻抗电压、联结组别、调压方式、套管材质
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0200000000 | U02 | 中性点接地成套设备 | 套 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 环境条件、布置场地
|  |  |  | 装车运输 |  | 电压等级
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0200000000 | U03 | 中性点电阻柜 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 环境条件、布置场地
|  |  |  | 装车运输 |  | 电压等级、阻值、通流能力
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0200000000 | U04 | 灭火装置 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 环境条件、布置场地
|  |  |  | 装车运输 |  | 灭火方式
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0200000000 | U05 | 多组分油中溶解气体在线监测装置 | 套 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 环境条件、布置场地
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U06 | 组合电器 | 间隔 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 间隔名称
|  |  |  | 装车运输 |  | 环境条件、布置场地
|  |  |  | 运输保险 |  | 电压等级、额定电流、套管材质
交货地点
交货方式
其他技术要求
0200000000 | U07 | 断路器 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 环境条件
|  |  |  | 装车运输 |  | 电压等级、额定电流
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0200000000 | U08 | 隔离开关 | 组 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 环境条件
|  |  |  | 装车运输 |  | 电压等级、额定电流、操作机构
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0200000000 | U09 | 接地开关 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 环境条件
|  |  |  | 装车运输 |  | 电压等级、额定电流、操作机构
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0200000000 | U10 | 电流互感器 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 环境条件
|  |  |  | 装车运输 |  | 电压等级
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0200000000 | U11 | 电压互感器 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 环境条件
|  |  |  | 装车运输 |  | 电压等级
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0200000000 | U12 | 避雷器 | 组 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 环境条件
|  |  |  | 装车运输 |  | 电压等级
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0200000000 | U13 | 熔断器 | 组 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 环境条件
|  |  |  | 装车运输 |  | 电压等级
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0200000000 | U14 | 高压开关柜 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 开关柜名称
|  |  |  | 装车运输 |  | 环境条件
|  |  |  | 运输保险 |  | 电压等级、额定电流
断路器型式
交货地点
交货方式
其他技术要求
0200000000 | U15 | 消弧装置 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 环境条件、布置场地
|  |  |  | 装车运输 |  | 电压等级、额定容量、额定电流
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0200000000 | U16 | 接地变及接地电阻柜 | 套 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 环境条件、布置场地
|  |  |  | 装车运输 |  | 电压等级、额定容量、通流能力、阻值、联结组别
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0200000000 | U17 | 动态无功补偿装置 | 套 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 环境条件、布置场地
|  |  |  | 装车运输 |  | 电压等级、补偿容量、冷却方式、装置型式
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0200000000 | U18 | 电容器组 | 组 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 环境条件、布置场地
|  |  |  | 装车运输 |  | 电压等级、补偿容量
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0200000000 | U19 | 站用变压器 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 环境条件、布置场地
|  |  |  | 装车运输 |  | 变压器型式
|  |  |  | 运输保险 |  | 电压等级、容量、阻抗电压、联结组别
交货地点
交货方式
其他技术要求
0200000000 | U20 | 低压配电柜 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 配电柜名称
|  |  |  | 装车运输 |  | 环境条件
|  |  |  | 运输保险 |  | 电压等级、额定电流、柜体型式
交货地点
交货方式
其他技术要求
0200000000 | U21 | 配电箱 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 环境条件、布置场地
|  |  |  | 装车运输 |  | 电压等级、额定电流、馈线回路数
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0200000000 | U22 | 柴油发电机组 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 环境条件、布置方式
|  |  |  | 装车运输 |  | 功率
|  |  |  | 运输保险 |  | 电压等级
交货地点
交货方式
其他技术要求
0200000000 | U23 | 工作站 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 软件
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0200000000 | U24 | 操作台 | 套 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格尺寸、材质
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U25 | 打印机 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U26 | 音箱及语音报警装置 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U27 | 工业以太网交换机 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U28 | 通信管理装置 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U29 | 测控装置 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 装车运输 |  | 规格、参数
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0200000000 | U30 | 保护装置 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 装车运输 |  | 规格、参数
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0200000000 | U31 | 微机五防系统 | 套 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U32 | 综合显示屏 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U33 | 安全自动装置 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U34 | 频率电压控制装置 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U35 | 低频低压减载装置 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U36 | 事故解列装置 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U37 | 故障录波装置 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U38 | 故障信息子站 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U39 | 小电流接地选线装置 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U40 | 通信接口装置 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U41 | 交（直）流电源系统屏柜 | 面 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 装车运输 |  | 规格、参数
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0200000000 | U42 | 蓄电池组 | 组 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 每组容量、规格型号
|  |  |  | 装车运输 |  | 置放方式
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0200000000 | U43 | 直流电源监控系统 | 套 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 容量
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0200000000 | U44 | 事故照明系统 | 套 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U45 | 不间断电源系统 | 套 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 容量
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0200000000 | U46 | 光端机 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U47 | PCM 设备 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U48 | PTN 设备 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U49 | 终端维护设备 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U50 | 程控调度交换机 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U51 | 调度软交换设备 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U52 | 会议电话设备 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U53 | 会议电视设备 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U54 | 数据网接入设备 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U55 | 配线设备 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U56 | 动力环境监测系统 | 套 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U57 | 通信电源系统 | 套 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U58 | 远动通信装置 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U59 | 通道切换装置 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U60 | 路由器 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U61 | 网络交换机 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U62 | 防火墙 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U63 | 主时钟装置 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U64 | 时钟在线监测装置 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U65 | 数据集中器 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U66 | 相量采集装置 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U67 | 维护单元 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U68 | 电能质量监测装置 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U69 | 功率预测服务器 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U70 | 反向隔离装置 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U71 | 纵向加密装置 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U72 | 正向隔离装置 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U73 | 网络安全监测装置 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U74 | 入侵检测装置 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U75 | 恶意代码防护装置 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U76 | 计量表 | 块 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U77 | 电能量采集装置 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U78 | 测光仪 | 座 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U79 | 光功率预测系统装置 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U80 | 屏柜及附件 | 面 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0200000000 | U81 | 预制舱体 | 套 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 环境条件
|  |  |  | 装车运输 |  | 规格尺寸、材质
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0300000000 | V01 | 摄像头 | 个 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 安装位置
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0300000000 | V02 | 红外对射装置 | 对 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0300000000 | V03 | 电子围栏 | m | 出厂检验 | 按设计图示长度计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0300000000 | V04 | 门禁系统 | 套 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 点位数量
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0300000000 | V05 | 视频监控服务器 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 软件
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0300000000 | V06 | 报警装置 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0300000000 | V07 | 灭火系统 | 套 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0300000000 | V08 | 点型探测器 | 个 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 探测器类型
|  |  |  | 装车运输 |  | 规格
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0300000000 | V09 | 线型探测器 | m | 出厂检验 | 按设计图示长度计算 | 探测器类型
|  |  |  | 装车运输 |  | 规格
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0300000000 | V10 | 火灾报警系统主机 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0300000000 | V11 | 控制箱 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 控制箱类型
|  |  |  | 装车运输 |  | 线制类型
|  |  |  | 运输保险 |  | 控制点数量
控制回路
规格型号
交货地点
交货方式
其他技术要求
0300000000 | V12 | 消防广播系统 | 套 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0300000000 | V13 | 消火栓 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货方式
|  |  |  | 运输保险 |  | 其他技术要求
0300000000 | V14 | 手提式灭火器 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 装车运输 |  | 规格型号
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0300000000 | V15 | 推车式灭火器 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 装车运输 |  | 规格型号
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0300000000 | V16 | 消防砂箱 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0300000000 | V17 | 电采暖器 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 装车运输 |  | 功率
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0300000000 | V18 | 通风机 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0300000000 | V19 | 除湿机 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0300000000 | V20 | 轴流风机 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0300000000 | V21 | 换气扇 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0300000000 | V22 | 柜式空调 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 装车运输 |  | 功率
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0300000000 | V23 | 壁挂式空调 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 装车运输 |  | 功率
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0300000000 | V24 | 供水设备 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 装车运输 |  | 规格型号
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0300000000 | V25 | 污水处理设备 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 装车运输 |  | 规格型号
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0300000000 | V26 | 水泵 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 装车运输 |  | 规格型号
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货地点
交货方式
其他技术要求
0300000000 | V27 | 雨水回收及处理设备 | 套 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0300000000 | V28 | 水箱（柜） | 套 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0300000000 | V29 | 过滤器 | 个 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0300000000 | V30 | 电热水器 | 台 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0300000000 | V31 | 在线监测仪器 | 个 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W01 | 光伏专用电缆 | m | 出厂检验 | 按设计图示长度计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W02 | 光伏电缆连接头 | 套 | 出厂检验 | 按设计图示长度计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W03 | 电力电缆 | m | 出厂检验 | 按设计图示长度计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W04 | 控制电缆 | m | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W05 | 电缆终端头 | 套 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W06 | 电缆中间接头 | 套 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W07 | 电缆分接箱 | 个 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W08 | 光缆 | m | 出厂检验 | 按设计图示长度计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W09 | 光缆接头盒 | 个 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W10 | 电缆桥架 | t | 出厂检验 | 按设计图示质量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W11 | 电缆支架 | t | 出厂检验 | 按设计图示质量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W12 | 保护管 | m | 出厂检验 | 按设计图示长度计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W13 | 防火堵料 | t | 出厂检验 | 按设计图示质量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W14 | 防火涂料 | t | 出厂检验 | 按设计图示质量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W15 | 阻燃槽盒 | m | 出厂检验 | 按设计图示长度计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W16 | 防火隔板 | m² | 出厂检验 | 按设计图示面积计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W17 | 防火包 | t | 出厂检验 | 按设计图示质量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W18 | 其他线缆 | m | 出厂检验 | 按设计图示长度计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W19 | 母线 | m | 出厂检验 | 按设计图示长度计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W20 | 接地箱 | 套 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W21 | 接地模块 | 个 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W22 | 接地极 | m | 出厂检验 | 按设计图示长度计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W23 | 接地体 | m | 出厂检验 | 按设计图示长度计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W24 | 接地线 | m | 出厂检验 | 按设计图示长度计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W25 | 降阻剂 | kg | 出厂检验 | 按设计图示质量计算 | 规格型号
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货方式
|  |  |  | 运输保险 |  | 其他技术要求
0400000000 | W26 | 接地深井 | 口 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货方式
|  |  |  | 运输保险 |  | 其他技术要求
0400000000 | W27 | 混凝土杆 | 基 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W28 | 钢管杆 | 基 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W29 | 铁塔 | 基 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W30 | 杆塔标志牌 | 块 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W31 | 避雷线 | km | 出厂检验 | 按设计图示长度计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W32 | 导线 | km | 出厂检验 | 按设计图示长度计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W33 | OPGW | km | 出厂检验 | 按设计图示长度计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W34 | 跳线 | m | 出厂检验 | 按设计图示长度计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W35 | 防振锤 | 个 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W36 | 间隔棒 | 个 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W37 | 重锤 | 个 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W38 | 阻尼线 | m | 出厂检验 | 按设计图示长度计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W39 | 阻冰环 | 个 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W40 | 防鸟刺、驱鸟器 | 个 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W41 | 底盘 | 块 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W42 | 卡盘 | 块 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W43 | 拉线盘 | 块 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W44 | 套筒 | 个 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W45 | 穿墙套管 | 个 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
0400000000 | W46 | 绝缘子 | 串 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 绝缘子形式
|  |  |  | 装车运输 |  | 污秽等级
|  |  |  | 运输保险 |  | 材质、规格
电压等级
交货地点
其他技术要求
0400000000 | W47 | 支柱绝缘子 | 只 | 出厂检验 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 装车运输 |  | 交货地点
|  |  |  | 运输保险 |  | 交货方式
其他技术要求
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“清单目录”页签进行输入

## 清单指引
清单编码 | 工作内容 | 预算定额编码 | 预算定额来源 | 概算定额编码 | 概算定额来源