## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 行业电缆线路技改清单库2018-技改20定额
发布时间 | 2018/12/16
适用范围 | 技改

## 清单目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 土石方工程（编码JL）
0200000000 |  | 钢筋、预制构件工程（编码JL）
0300000000 |  | 直埋电缆垫层及盖板（编码JL）
0400000000 |  | 电缆沟、浅槽（编码JL）
0500000000 |  | 工作井（编码JL）
0600000000 |  | 电缆埋管（编码JL）
0700000000 |  | 栈桥（编码JL）
0800000000 |  | 辅助工程（编码JL）
0900000000 |  | 电缆桥、支架制作安装（编码JL）
1000000000 |  | 电缆敷设（编码JL）
1100000000 |  | 电缆附件（编码JL）
1200000000 |  | 电缆防火（编码JL）
1300000000 |  | 电缆试验（编码JL）
1400000000 |  | 电缆监测（控）系统（编码JL）
1500000000 |  | 施工路由复测、扫海、试航（编码JL）
1600000000 |  | 水下电缆挖沟槽（编码JL）
1700000000 |  | 水下电缆登陆（编码JL）
1800000000 |  | 水下电缆敷设（编码JL）
1900000000 |  | 水下电缆附件（编码JL）
2000000000 |  | 水下电缆试验（编码JL）
Note on A1: 请输入章节码，建议输入9位数字组合，例如“101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。父章节码必须存在

## 清单子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 工作内容 | 计算规则 | 项目特征 | 特征值
0100000000 | JL01 | 沟槽挖方及回填 | m³ | 开挖、排水、装拆挡土板 | 原地面线以下按构筑物最大水平投影面积乘以挖土深度（原地面平均标高至槽坑底高度）计算 | 土壤类别 | 普通土;坚土;松砂石;岩石（爆破）;岩石（人工开凿）;泥水坑;流砂坑;干砂坑;水坑
|  |  |  | 坑底夯实、修整边坡、平整 |  | 挖土深度 | 2.0m以内;3.0m以内;4.0m以内;5.0m以内;6.0m以内;6.0m以上
余土（石）外运及处理
土方回填夯实
工器具移运
场地清理
0100000000 | JL02 | 工井挖方及回填 | m³ | 开挖、排水、装拆挡土板 | 原地面线以下按构筑物最大水平投影面积乘以挖土深度（原地面平均标高至槽坑底高度）计算 | 土壤类别 | 普通土;坚土;松砂石;岩石（爆破）;岩石（人工开凿）;泥水坑;流砂坑;干砂坑;水坑
|  |  |  | 坑底夯实、修整边坡、平整 |  | 挖土深度 | 2.0m以内;3.0m以内;4.0m以内;5.0m以内;6.0m以内;6.0m以上
余土（石）外运及处理
土方回填夯实
工器具移运
场地清理
0100000000 | JL03 | 换填 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 填方材料
|  |  |  | 回填夯实 |  | 密实度
工器具移运
场地清理
0100000000 | JL04 | 开挖路面 | m² | 定位、测量、放线、开挖 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 路面类型 | 混凝土路面;沥青混凝土路面;沙石、碎石路面;预制板路面;预制块路面
|  |  |  | 余土（石）外运及处理 |  | 路面厚度 | 60mm以下;120mm以下;150mm以下;250mm以下
|  |  |  | 工器具移运 |  | 路面结构型式
场地清理
0100000000 | JL05 | 修复路面 | m² | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 路面类型
|  |  |  | 基层、路面铺设、养护 |  | 路面厚度
|  |  |  | 工器具移运 |  | 路面结构型式
场地清理
0200000000 | JL06 | 钢筋 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以质量计算 | 种类、规格
钢筋加工及制作
场地清理
0200000000 | JL07 | 预埋铁件 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以质量计算 | 种类、规格
|  |  |  | 铁件制作、加工、防腐 |  | 防腐形式及要求
工器具移运
场地清理
0200000000 | JL08 | 钢构件 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以质量计算 | 种类、规格
|  |  |  | 钢构件制作、加工、防腐 |  | 防腐形式及要求
工器具移运
场地清理
0200000000 | JL09 | 预制混凝土构件制作 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 构件名称
|  |  |  | 钢筋加工、制作、安装 |  | 构件尺寸
|  |  |  | 混凝土浇制 |  | 混凝土强度等级
模板安拆
铁件制作
工器具移运
场地清理
0200000000 | JL10 | 预制混凝土构件安装 | m³ | 材料运输、装卸 | 1.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算 2.以块计量，按设计图示数量计算 | 构件名称
|  |  |  | 构件安装 |  | 砂浆强度等级
接头灌缝、养护
工器具移运
场地清理
0200000000 | JL10 | 预制混凝土构件安装 | 块 | 材料运输、装卸 | 1.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算 2.以块计量，按设计图示数量计算 | 构件名称
|  |  |  | 构件安装 |  | 砂浆强度等级
接头灌缝、养护
工器具移运
场地清理
0300000000 | JL11 | 直埋电缆垫层及盖板 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以外形断面乘长度计算 | 土壤类别
|  |  |  | 土石方开挖、修整、排水、装拆挡土板 |  | 外形断面尺寸
|  |  |  | 铺垫层、找平、盖保护板、盖砖 |  | 保护类型
埋设标桩
土石方回填夯实
余土外运及处理
工器具移运
场地清理
0400000000 | JL12 | 砖砌电缆沟 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 断面尺寸
|  |  |  | 钢筋、铁件安装 |  | 砖规格
|  |  |  | 砂浆制作 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 模板安拆 |  | 混凝土拌和要求
垫层铺设
砖砌筑
混凝土浇制
刚性防水
勾缝、抹灰
工器具移运
场地清理
0400000000 | JL13 | 混凝土电缆沟 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 断面尺寸
|  |  |  | 钢筋、铁件安装 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 模板安拆 |  | 混凝土拌和要求
垫层铺筑、混凝土浇制
工器具移运
场地清理
0500000000 | JL14 | 砌筑工作井 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 井类型
|  |  |  | 钢筋、铁件安装 |  | 砖规格
|  |  |  | 砂浆制作 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 模板安拆 |  | 混凝土拌和要求
垫层铺设
砖砌筑
混凝土浇制
爬梯制作、安装
勾缝、抹灰
防腐、防水
工器具移运
场地清理
0500000000 | JL15 | 混凝土工作井 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 井类型
|  |  |  | 垫层铺筑 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 钢筋、铁件安装 |  | 混凝土拌和要求
模板安拆
混凝土浇制
爬梯制作、安装
防腐、防水
工器具移运
场地清理
0600000000 | JL16 | 排管浇筑 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以排管体积减内衬管体积计算 | 名称
|  |  |  | 垫层铺筑 |  | 排列层数 | 单层;双层;三层
|  |  |  | 钢筋安装 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 模板安拆 |  | 混凝土拌和要求
|  |  |  | 混凝土浇制 |  | 排管内衬管孔数、外径
内衬管敷设
工器具移运
场地清理
0600000000 | JL17 | 电缆保护管 | m | 材料运输、装卸 | 1.以米计量，按单线中心长度计算，扣除工作长度 2.以根计量，按设计图示数量计算 | 管径 | φ50以内;φ150;φ200;φ250
|  |  |  | 管道及接口附件安装 |  | 管材材质 | 水泥压力管;无缝钢管;塑料管
|  |  |  | 拉棒试通 |  | 壁厚
防腐
工器具移运
场地清理
0600000000 | JL17 | 电缆保护管 | 根 | 材料运输、装卸 | 1.以米计量，按单线中心长度计算，扣除工作长度 2.以根计量，按设计图示数量计算 | 管径 | φ50以内;φ150;φ200;φ250
|  |  |  | 管道及接口附件安装 |  | 管材材质 | 水泥压力管;无缝钢管;塑料管
|  |  |  | 拉棒试通 |  | 壁厚
防腐
工器具移运
场地清理
0600000000 | JL18 | 管道顶进 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以长度计算 | 管径 | φ150;φ200
|  |  |  | 工作坑开挖、工作棚搭拆、安装导轨、顶管设备 |  | 管材材质
|  |  |  | 挖土、余土、泥浆外运及处理 |  | 壁厚
管道顶进
工器具移运
场地清理
0600000000 | JL19 | 水平导向钻进 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以长度计算 | 管径 | DN200;DN250;DN300;DN400;DN500;DN600;DN800;DN1000
|  |  |  | 工作坑开挖 |  | 管材材质
|  |  |  | 余土、泥浆外运及处理 |  | 壁厚
泥浆池挖填、造浆
钻机锚固，钻孔、扩孔、注浆、清孔
接管、顶拉管道
工器具移运
场地清理
0700000000 | JL20 | 混凝土栈桥 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 混凝土强度等级
|  |  |  | 钢筋、铁件安装 |  | 混凝土拌和要求
混凝土浇制
模板安拆
工器具移运
场地清理
0700000000 | JL21 | 钢结构栈桥 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以质量计算 | 结构形式
|  |  |  | 栈桥架设、补漆 |  | 材质、规格
工器具移运
场地清理
0800000000 | JL22 | 围栏 | m² | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 材质
模板制作、安装
混凝土搅拌、运输、捣固、养护
围栏制作、运输和安装
围栏柱砌筑或浇筑
金属构件刷油漆
工器具移运
场地清理
0900000000 | JL23 | 电缆支架 | 副 | 材料运输、装卸 | 1.以副计量，按设计图示数量计算 2.以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算 | 材质
|  |  |  | 制作、安装 |  | 型号、规格
|  |  |  | 防腐 |  | 防腐要求
工器具移运
场地清理
0900000000 | JL23 | 电缆支架 | t | 材料运输、装卸 | 1.以副计量，按设计图示数量计算 2.以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算 | 材质
|  |  |  | 制作、安装 |  | 型号、规格
|  |  |  | 防腐 |  | 防腐要求
工器具移运
场地清理
0900000000 | JL24 | 电缆桥架 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以长度或质量计算 | 材质
|  |  |  | 桥架及附件安装工器具移运 |  | 型号、规格
|  |  |  | 场地清理 |  | 防腐要求
0900000000 | JL24 | 电缆桥架 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以长度或质量计算 | 材质
|  |  |  | 桥架及附件安装工器具移运 |  | 型号、规格
|  |  |  | 场地清理 |  | 防腐要求
1000000000 | JL25 | 揭、盖盖板 | 块 | 揭、盖盖板 | 按设计图示以数量计算 | 材质
|  |  |  | 排水 |  | 尺寸
工器具移运
场地清理
1000000000 | JL26 | 直埋敷设 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以电缆长度计算 | 型号、规格 | 50mm²以内;70mm²以内;120mm²以内;240mm²以内;400mm²以内;630mm²以内;800mm²以内;1200mm²以内;1600mm²以内
|  |  |  | 沟槽清理 |  | 电缆封堵
沟槽排水
电缆敷设、挂铭牌
工器具移运
场地清理
1000000000 | JL27 | 电缆沟、浅槽敷设 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以电缆长度计算 | 型号、规格 | 50mm²以内;70mm²以内;120mm²以内;240mm²以内;400mm²以内;630mm²以内;800mm²以内;1200mm²以内;1600mm²以内
|  |  |  | 沟槽清理 |  | 固定方式
|  |  |  | 沟槽排水 |  | 电缆封堵
电缆敷设、挂铭牌
工器具移运
场地清理
1000000000 | JL28 | 电缆隧道内敷设 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以电缆长度计算 | 型号、规格 | 50mm²以内;70mm²以内;120mm²以内;240mm²以内;400mm²以内;630mm²以内;800mm²以内;1200mm²以内;1600mm²以内
|  |  |  | 电缆敷设、挂铭牌 |  | 固定方式
|  |  |  | 工器具移运 |  | 电缆封堵
场地清理
1000000000 | JL29 | 埋管内敷设 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以电缆长度计算 | 型号、规格 | 50mm²以内;70mm²以内;120mm²以内;240mm²以内;400mm²以内;630mm²以内;800mm²以内;1200mm²以内;1600mm²以内
|  |  |  | 清扫管路 |  | 固定方式
|  |  |  | 管井排水 |  | 电缆封堵
电缆敷设、挂铭牌
工器具移运
场地清理
1000000000 | JL30 | 桥架敷设 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以电缆长度计算 | 型号、规格
|  |  |  | 电缆敷设、挂铭牌 |  | 电缆封堵
工器具移运
场地清理
1000000000 | JL31 | 栈桥敷设 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以电缆长度计算 | 型号、规格
电缆敷设、挂铭牌
工器具移运
场地清理
1000000000 | JL32 | 电缆沿支架、墙面卡设 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以电缆长度计算 | 型号、规格 | 50mm²以内;70mm²以内;120mm²以内;240mm²以内;400mm²以内
电缆架设
工器具移运
场地清理
1100000000 | JL33 | 电缆终端头 | 个 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格 | 50mm²以内;70mm²以内;120mm²以内;240mm²以内;400mm²以内;630mm²以内;800mm²以内;1200mm²以内;1600mm²以内;2000mm²以内;2500mm²以内
搭拆工作棚、密封棚
空调机、去湿机安装与拆除
终端制作、组装、接地
挂牌、固定
防腐
工器具移运
场地清理
1100000000 | JL33 | 电缆终端头 | 套/三相 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格 | 50mm²以内;70mm²以内;120mm²以内;240mm²以内;400mm²以内;630mm²以内;800mm²以内;1200mm²以内;1600mm²以内;2000mm²以内;2500mm²以内
搭拆工作棚、密封棚
空调机、去湿机安装与拆除
终端制作、组装、接地
挂牌、固定
防腐
工器具移运
场地清理
1100000000 | JL34 | 电缆中间接头 | 个 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格 | 50mm²以内;70mm²以内;120mm²以内;240mm²以内;400mm²以内;630mm²以内;800mm²以内;1200mm²以内;1600mm²以内;2000mm²以内;2500mm²以内
搭拆工作棚、密封棚
空调机、去湿机安装与拆除
中间接头制作、组装、接地
挂牌、固定
防腐
工器具移运
场地清理
1100000000 | JL34 | 电缆中间接头 | 套/三相 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格 | 50mm²以内;70mm²以内;120mm²以内;240mm²以内;400mm²以内;630mm²以内;800mm²以内;1200mm²以内;1600mm²以内;2000mm²以内;2500mm²以内
搭拆工作棚、密封棚
空调机、去湿机安装与拆除
中间接头制作、组装、接地
挂牌、固定
防腐
工器具移运
场地清理
1100000000 | JL35 | 接地箱 | 套 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 接地电缆敷设 |  | 材质
|  |  |  | 同轴电缆敷设 |  | 规格
接地箱安装
接地电阻测定
工器具移运
场地清理
1100000000 | JL35 | 接地箱 | 套/三相 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 接地电缆敷设 |  | 材质
|  |  |  | 同轴电缆敷设 |  | 规格
接地箱安装
接地电阻测定
工器具移运
场地清理
1100000000 | JL36 | 接地极 | 根 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 材质
|  |  |  | 接地材料加工制作 |  | 规格
接地极安装
降阻材料安装
工器具移运
场地清理
1100000000 | JL37 | 接地体敷设 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示长度计算 | 材质
|  |  |  | 接地材料加工制作 |  | 规格
接地体敷设
降阻材料安装
工器具移运
场地清理
1100000000 | JL38 | 支持绝缘子安装及试验 | 柱 | 材料运输、装卸 | 按设计图纸数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 本体及连引线安装 |  | 型号、规格
|  |  |  | 试验 |  | 试验项目
工器具移运
场地清理
1100000000 | JL39 | 绝缘信号抽取箱 | 套 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
|  |  |  | 箱体安装 |  | 安装方式
接地
工器具移运
场地清理
1100000000 | JL40 | 电缆分支箱 | 台 | 电缆分支箱就位就位并固定 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格 | 6回路;8回路;10回路
接地连接
工器具移运
场地清理
1200000000 | JL41 | 电缆防火 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以长度或面积或质量计算 | 防火形式
|  |  |  | 清扫 |  | 型号、规格
安装
工器具移运
场地清理
1200000000 | JL41 | 电缆防火 | m² | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以长度或面积或质量计算 | 防火形式
|  |  |  | 清扫 |  | 型号、规格
安装
工器具移运
场地清理
1200000000 | JL41 | 电缆防火 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸以长度或面积或质量计算 | 防火形式
|  |  |  | 清扫 |  | 型号、规格
安装
工器具移运
场地清理
1300000000 | JL42 | 电缆护层试验 | 互联段/三相 | 摇测绝缘电阻 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 护层耐压试验 |  | 型号、规格
|  |  |  | 交叉互联系统试验 |  | 试验项目 | 耐压试验;交叉互联系统试验
工器具移运
场地清理
1300000000 | JL43 | 电缆耐压试验 | 回路 | 耐压试验 | 按设计图示数量计算 | 电压等级 | 10kV以下;35kV以下;220kV以下;500kV以下
|  |  |  | 工器具移运 |  | 型号、规格
|  |  |  | 场地清理 |  | 试验项目 | 直流耐压试验;交流耐压试验
1300000000 | JL44 | 电缆参数试验 | 回路 | 参数测定 | 按设计图示数量计算 | 电压等级 | 35kV;110kV;220kV;500kV
|  |  |  | 工器具移运 |  | 型号、规格
|  |  |  | 场地清理 |  | 试验项目
1300000000 | JL45 | 波阻抗试验 | 回路 | 波阻抗测量 | 按设计图示数量计算 | 电压等级 | 220kV以下;500kV以下
|  |  |  | 工器具移运 |  | 型号、规格
场地清理
1300000000 | JL46 | 电缆局放试验 | 套/三相 | 波阻抗测量 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 工器具移运 |  | 型号、规格
场地清理
1300000000 | JL47 | 充油电缆绝缘油试验 | 瓶 | 介质损失试验 | 按设计图纸数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 耐压试验、含气量及油瓶检查 |  | 型号、规格
|  |  |  | 油色谱分析 |  | 试验项目 | 耐压/介损;色谱分析;油流/含气检查
工器具移运
场地清理
1300000000 | JL47 | 充油电缆绝缘油试验 | 油段/三相 | 介质损失试验 | 按设计图纸数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 耐压试验、含气量及油瓶检查 |  | 型号、规格
|  |  |  | 油色谱分析 |  | 试验项目 | 耐压/介损;色谱分析;油流/含气检查
工器具移运
场地清理
1400000000 | JL48 | 在线监测 | 套 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 监测内容、形式
|  |  |  | 设备安装 |  | 型号、规格
接线调试、联调
工器具移运
场地清理
1400000000 | JL49 | 安保监测 | 套 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 监测内容、形式
|  |  |  | 设备安装 |  | 型号、规格
|  |  |  | 接线调试、联调 |  | 画面数
工器具移运
场地清理
1500000000 | JL50 | 复测、扫海、试航 | km | 复测准备、测量、复核 | 按设计图示尺寸以路由长度计算 | 名称
扫海准备、拖移海军锚、清理、扫除海床障碍物
试航准备、熟悉海况、船舶模拟操作、机械设备模拟操作
1500000000 | JL51 | 水底找平 | m³ | 抛填砂、石 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 找平方式
水底找平
工器具移运
场地清理
1600000000 | JL52 | 挖沟槽 | m | 施工准备、探查 | 按设计图示尺寸以路由长度计算 | 挖沟槽部位
高压水枪冲埋、船定位、挖掘
工器具移运
场地清理
1700000000 | JL53 | 水下电缆登陆 | m | 放置牵引装置及滑轮 | 按设计单根登陆长度计算 | 登陆名称
|  |  |  | 主施工船定位 |  | 型号、规格
水下电缆检查、入水
浮球系扣及回收
水下电缆潮间带与陆地敷设
临时固定
盘缆、余缆卸船
工器具移运
场地清理
1700000000 | JL54 | 水下电缆截断封堵 | 根 | 水下电缆切割、封堵 | 按设计图示数量计算 | 水下电缆型号、规格
充油电缆临时油箱设置
工器具移运
场地清理
1800000000 | JL55 | 水下电缆敷设 | m | 水下电缆运输 | 按设计单根长度计算 | 敷设方式
|  |  |  | 牵引主钢缆敷设 |  | 型号、规格
|  |  |  | 施工船舶拐点转向 |  | 水深
|  |  |  | 辅助牵引钢缆敷设 |  | 水底埋深
|  |  |  | 安装及投放埋设机、安装并回收导缆笼、下水检查、收绞牵引钢缆 |  | 光缆芯数
水下电缆敷设、埋设、抛设
装置水下固定安装
实时监控、辅助船只顶推
收回埋设机、收回锚及浮标
护航及警戒
盘缆、余缆卸船
工器具移运
场地清理
1800000000 | JL56 | 水下电缆保护套管 | m | 套管敷设、套管水下固定 | 按设计图示长度计算 | 名称
|  |  |  | 工器具移运 |  | 安装部位
|  |  |  | 场地清理 |  | 水深
1800000000 | JL57 | 水下电缆铠装层剥离 | m | 加工铁构件 | 按设计图示长度计算 | 水下电缆名称、规格
切割钢铠、剥离保护层
工器具移运
场地清理
1800000000 | JL58 | 水下电缆其他保护 | m | 施工准备、船定位 | 1.以米计量，按设计图示尺寸，以长度计算 2.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算 | 保护方式
水泥块准备、沙包制作
潜水组下水
下水铺设
工器具移运
场地清理
1800000000 | JL58 | 水下电缆其他保护 | m³ | 施工准备、船定位 | 1.以米计量，按设计图示尺寸，以长度计算 2.以立方米计量，按设计图示尺寸，以体积计算 | 保护方式
水泥块准备、沙包制作
潜水组下水
下水铺设
工器具移运
场地清理
1900000000 | JL59 | 水下电缆终端头 | 个 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
搭拆工作棚、密封棚
空调机、去湿机安装与拆除
终端制作、组装、接地
挂牌、固定
防腐
工器具移运
场地清理
1900000000 | JL60 | 水下电缆中间接头 | 个 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 型号、规格
船定位、搭拆工作棚、密封棚
空调机、去湿机安装与拆除
中间接头制作、组装、接地
挂牌、固定
防腐
工器具移运
场地清理
1900000000 | JL61 | 水下电缆锚固 | 套 | 穿缆、锁紧锚固装置 | 按设计图示数量计算 | 锚固装置
工器具移运
场地清理
1900000000 | JL62 | 水下电缆接地箱 | 套/三相 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 接地箱名称
接地箱安装
工器具移运
场地清理
1900000000 | JL63 | 供油装置 | 套 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 名称
安装、调试
工器具移运
场地清理
2000000000 | JL64 | 水下电缆常规试验 | 根 | 试验准备 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 水下电缆保护层试验 |  | 型号、规格
|  |  |  | 水下电缆油试验(瓶) |  | 试验项目
试验后还原
工器具移运
场地清理
()
2000000000 | JL65 | 水下电缆交接试验 | 回路 | 试验准备 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 水下电缆交流耐压试验 |  | 型号、规格
|  |  |  | 水下电缆参数测定 |  | 试验项目
水下电缆保护层试验
水下电缆波阻抗试验
充油电缆油试验
试验后还原
工器具移运
场地清理
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“清单目录”页签进行输入

## 清单指引
清单编码 | 工作内容 | 预算定额编码 | 预算定额来源 | 概算定额编码 | 概算定额来源
JL01 |  | JYL1-1~25 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL02 |  | JYL1-1~25 | 技改预算 第四册 电缆线路工程 | JGL1-11~16 | 技改概算 第四册 电缆线路工程
JL04 |  | JYL1-26~27,JYL1-29~36 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL05 |  | JYL1-37~52 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL06 |  | JYL1-76 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL07 |  | JYL1-77 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL11 |  | JYL1-97~98 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL12 |  |  |  | JGL1-19~20 | 技改概算 第四册 电缆线路工程
JL13 |  |  |  | JGL1-21~22 | 技改概算 第四册 电缆线路工程
JL14 |  | JYL1-59~70 | 技改预算 第四册 电缆线路工程 | JGL1-14~16 | 技改概算 第四册 电缆线路工程
JL15 |  | JYL1-59~70 | 技改预算 第四册 电缆线路工程 | JGL1-11~13 | 技改概算 第四册 电缆线路工程
JL16 |  | JYL1-71~75 | 技改预算 第四册 电缆线路工程 | JGL1-7~8 | 技改概算 第四册 电缆线路工程
JL17 |  | JYL4-20~40 | 技改预算 第四册 电缆线路工程 | JGL1-1~6 | 技改概算 第四册 电缆线路工程
JL17 |  | JYL4-20~40 | 技改预算 第四册 电缆线路工程 | JGL1-1~6 | 技改概算 第四册 电缆线路工程
JL18 |  | JYL1-78,JYL1-78~79 | 技改预算 第四册 电缆线路工程 | JGL1-9~10 | 技改概算 第四册 电缆线路工程
JL19 |  | JYL1-81~82,JYL1-82~85,JYL1-87,JYL1-89~93 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL23 |  | JYL4-57~58 | 技改预算 第四册 电缆线路工程 | JGL1-17~22 | 技改概算 第四册 电缆线路工程
JL23 |  | JYL4-57~58 | 技改预算 第四册 电缆线路工程 | JGL1-17~22 | 技改概算 第四册 电缆线路工程
JL25 |  | JYL1-99~103 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL26 |  | JYL2-1~5,JYL2-21~27,JYL2-49~52,JYL2-65~68,JYL2-81~85 | 技改预算 第四册 电缆线路工程 | JGL2-1~3,JGL2-13~16,JGL2-29~30,JGL2-37~39,JGL2-49~51 | 技改概算 第四册 电缆线路工程
JL27 |  | JYL2-1~5,JYL2-21~27,JYL2-49~52,JYL2-65~72,JYL2-81~90,JYL2-101~102 | 技改预算 第四册 电缆线路工程 | JGL2-1~6,JGL2-13~20,JGL2-29~32,JGL2-37~42,JGL2-49~54,JGL2-61 | 技改概算 第四册 电缆线路工程
JL28 |  | JYL2-6~10,JYL2-28~34,JYL2-57~60,JYL2-73~76,JYL2-91~95,JYL2-103~104 | 技改预算 第四册 电缆线路工程 | JGL2-4~6,JGL2-17~20,JGL2-33~34,JGL2-43~45,JGL2-55~57,JGL2-62 | 技改概算 第四册 电缆线路工程
JL29 |  | JYL2-11~15,JYL2-35~41,JYL2-61~64,JYL2-77~80,JYL2-96~100,JYL2-105~106 | 技改预算 第四册 电缆线路工程 | JGL2-7~9,JGL2-21~24,JGL2-35~36,JGL2-46~48,JGL2-58~60,JGL2-63 | 技改概算 第四册 电缆线路工程
JL32 |  | JYL2-16~20,JYL2-42~48 | 技改预算 第四册 电缆线路工程 | JGL2-10~12,JGL2-25~28 | 技改概算 第四册 电缆线路工程
JL33 |  | JYL3-37~90 | 技改预算 第四册 电缆线路工程 | JGL3-20~36 | 技改概算 第四册 电缆线路工程
JL33 |  | JYL3-37~90 | 技改预算 第四册 电缆线路工程 | JGL3-20~36 | 技改概算 第四册 电缆线路工程
JL34 |  | JYL3-1~36 | 技改预算 第四册 电缆线路工程 | JGL3-1~19 | 技改概算 第四册 电缆线路工程
JL34 |  | JYL3-1~36 | 技改预算 第四册 电缆线路工程 | JGL3-1~19 | 技改概算 第四册 电缆线路工程
JL35 |  | JYL4-1~5,JYL9-1 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL35 |  | JYL4-1~5,JYL9-1 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL36 |  | JYL4-14~16 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL38 |  | JYL4-85~88 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL40 |  | JYL4-53~56 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL41 |  | JYL4-41~47 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL41 |  | JYL4-41~47 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL41 |  | JYL4-41~47 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL42 |  | JYL10-1~2,JYL5-1~3 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL43 |  | JYL5-4~16 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL44 |  | JYL10-14~17,JYL5-20~23 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL46 |  | JYL10-13,JYL5-17~19 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL47 |  | JYL5-24~26 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL47 |  | JYL5-24~26 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL48 |  | JYL4-48~52 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL50 |  | JYL7-1~5 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL51 |  | JYL9-23~24 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL52 |  | JYL9-18~22 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL53 |  | JYL7-6~49 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL54 |  | JYL7-50~51 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL55 |  | JYL7-53~129 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL56 |  | JYL9-4~9 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL57 |  | JYL9-14~17 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL59 |  | JYL8-1~27 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL61 |  | JYL9-13 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL62 |  | JYL9-1 | 技改预算 第四册 电缆线路工程
JL63 |  | JYL9-3 | 技改预算 第四册 电缆线路工程